СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06. 2024 г. №40

п.г.т. Анна

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы

В целях устойчивого развития территории Аннинского городского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аннинского городского поселения, Генеральным планом Аннинского городского поселения, Совет народных депутатов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы» (Приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Аннинского городского поселения от 15.11.2017 г. №159 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Аннинского городского поселения Беляева А.В.

4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

| Глава Аннинского городского поселения |  | А.В. Беляев |
| --- | --- | --- |

| Председатель Совета народных депутатов |  | П.Я. Гусев |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Аннинского городского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области

от «28» июня 2024г. №40

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

#### НА 2018 – 2029 гг.

#### ТОМ I

п.г.т. Анна 2017 г.

Содержание

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского

муниципального района Воронежской области на 2018– 2029 гг........................2

1. Общие положения........................................................................................... 5

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной

инфраструктуры Аннинского городского поселения..........................................7

3. План развития Аннинского городского поселения, план прогнозируемой

застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период

действия генерального плана............................................................................27

4. Перечень целевых показателей....................................................................32

5. Перечень мероприятий.....................................................................................41

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

инвестиционных проектов.......................................................................46

7. Ожидаемые результаты реализации программы

и оценка их эффективности................................................................................61

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018– 2029 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018– 2029 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Отечественный исполнитель Программы | Администрация Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители Программы | АМУП «Водоканал», АМУП «Райтеплосеть», АМКП «Теплосеть», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация Генерального плана Аннинского городского поселения и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2029 г. потребителей услугами коммунальной сферы, согласно установленным нормам и стандартам |
| Задачи Программы | 1. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Определение срока и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения | 1. Процент обеспечения текущей потребности населения Аннинского городского поселения в услуге: - электроснабжение – 100 %; - теплоснабжение – 90 – 95 %; - газоснабжение – 80 – 85 %; - водоснабжение – 80 – 85 %; - водоотведение – 35 – 40 %; - сбор и утилизация ТКО – 90 – 95 %. 2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам (по всем видам коммунальных ресурсов) – 1,1 – 1,15. |
| Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | 1. Система водоснабжения: - количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,4 – 0,5 ед/км; - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 10 – 15%. - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды – 0,3 – 0,4 кВт∙ч/куб. м. 2. Система водоотведения: - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – 0,3 – 0,4 ед/км; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод – 0,35 – 0,5 кВт∙ч/куб. м; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод – 0,65 – 0,75 кВт∙ч/куб. м. 3. Система теплоснабжения: - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, в год – 0; - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – 161,39 – 161,63 кг.ут/Гкал для котельных, работающих на газовом топливе, и 262,06 – 266,6 кг.ут/Гкал для котельных, работающих на твердом топливе. 4. Система газоснабжения: - количество перерывов в подаче природного газа, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы газоснабжения, в расчете на протяженность газовых сетей, в год – 0,01 ед/км. 5. Система электроснабжения: - количество перерывов в подаче электроэнергии, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы электроснабжения, в расчете на протяженность электрических сетей, в год – 0,1 – 0,15 ед/км. 6. Система сбора и утилизация ТКО: - периодичность вывоза отходов ТКО – несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: а) не более 1 суток – плюс 5°С и выше; б) не более 3 суток – плюс 4°С и ниже; - энергоемкость утилизации ТКО – 0,32 – 0,47 кВт.ч/м3. |
| Целевые показатели качества коммунальных ресурсов | 1. Система водоснабжения: - соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 97 %; - доля воды, подвергающейся очистке – 99,4 %; - состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); - давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения в точке разбора: а) в многоквартирных домах и жилых домах – от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2); б) у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2). - потери воды при транспортировке – ≤ 10%. 2. Система водоотведения: - соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 85%; - доля стоков, подвергающихся очистке, – 100%; - отсутствие протечек и запаха. 3. Система теплоснабжения: - достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов или (и) комфортных условий в помещениях. 4. Система газоснабжения: - подача газа к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия». 5. Система электроснабжения: - подача электроэнергии к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 6. Система сбора и утилизация ТКО: - соответствие обустройства площадок накопления ТКО нормам СанПиН – 100 %; - соответствие обустройства и эксплуатации полигона ТКО нормам СанПиН – 97 %; - количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям – 0. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2029 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования: 1. средства местного бюджета - 2018 – 3552,0 тыс. руб.; - 2019 – 2000,0 тыс. руб.; - 2020 – 2100,0 тыс. руб.; - 2021 – 2300,0 тыс. руб.; - 2022 – 3163,245 тыс. руб.; - 2023 – 7825,51 тыс. руб.; - 2024 – 7602,383 тыс. руб.; - 2025 – 14874,646 тыс. руб.; - 2026 – 19088,33 тыс. руб.; - 2027 – 3550,0 тыс. руб.; - 2028 – 2200,0 тыс. руб.; - 2029 – 2200,0 тыс. руб. 2. средства областного бюджета - 2022 – 6120,0 тыс. руб.; - 2023 – 8191,755 тыс. руб.; - 2024 – 14370,365 тыс. руб.; - 2025 – 121540,61 тыс. руб.; - 2026 – 1613752,30 тыс. руб.; - 2027 – 129273,86 тыс. руб.; - 2028 – 142800,0 тыс. руб.; 3. внебюджетные источники. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2029 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения; - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологической обстановки Аннинского городского поселения. |

1. Общие положения.

1.1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018– 2029 гг. являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2029 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство многоэтажных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления;

1.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

1.3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

1.4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в поселении и срокам реализации.

1.5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

1.6. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются федеральные средства, средства бюджета Воронежской области, бюджета Аннинского муниципального района, бюджета Аннинского городского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

1.7. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

1.8. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

1.9. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

1.10. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения

Аннинского муниципального района Воронежской области

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018 – 2029 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение бюджетных средств и внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.1. Общие сведения об Аннинском городском поселении

Аннинское городское поселение является административным центром Аннинского муниципального района Воронежской области. Географически Аннинское городское поселение смещено от геометрического центра Аннинского района и расположено в западной его части, в бассейне реки Битюг. Общая численность населения городского поселения по состоянию на 2023 г. - 14986 человек.

Аннинское городское поселение граничит на севере с Мосоловским сельским поселением, на юге с Старотойденским сельским поселением, на северо-западе с Садовским и Бродовским сельскими поселениями, на юго-западе с Новокурлакским сельским поселением, на востоке с Верхнетойденским сельским поселением.

Аннинское городское поселение располагается в долинной части на правом берегу реки Битюг Окско-Донской низменности, главным образом, в лесостепной зоне. Протекающая через поселение речка Анна с каскадами прудов делит его территорию на западную и восточную части. Географические координаты поселения - 51°29′ с.ш. 40°25′ в.д.

Расстояние до областного центра г. Воронеж составляет 108 км по асфальтированной автомагистрали общего пользования федерального значения Р-298 Курск - Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий». Городское поселение является конечной железнодорожной станцией на 88-километровой ветке от станции Графская (на линии Грязи— Воронеж).

Сложившаяся планировочная структура Аннинского городского поселения представляет собой один населенный пункт — поселок городского типа Анна, расположенный в северной части поселения. Большая часть территории в границах муниципального образования представлена землями лесного фонда, примыкающими к населенному пункту с юго-запада, юго-востока и северо-востока.

Климат на территории Аннинского городского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Территория характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха. Самый тёплый месяц обычно июль, самый холодный – январь, средняя температура составляет +5,3°.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Аннинского городского поселения

Водоснабжение п.г.т. Анна организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Система централизованного водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевой водой около 75,8% населения пгт. Анна. Остальная часть населения 24,2% использует водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы.

Система централизованного водоснабжения организована от 17 артезианских скважин.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 2 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 3 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 4 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 5 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 6 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 7 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 8 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 9 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 10 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 11 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 12 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 13 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 14 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 15 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Ватутина, 44 спецшкола | артскважина ВБ |
| 16 | ВЗУ п.г.т. Анна, ЦРБ | артскважина ВБ |
| 17 | ВЗУ п.г.т Анна микрорайон «Молодежный» | артскважина ВБ |

Примечание: ВБ – водонапорная башня; р – резервная артскважина.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 8-40-90, ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 10-65-100.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, необходимо наличие Лицензии на право пользования недрами, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Лицензия имеется у эксплуатирующей организации АМУП «Водоканал».

Источником водоснабжения Аннинского городского поселения являются артезианские и частично грунтовые воды. Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод.

Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 20 до 200 мм общей протяженностью около 113,2 км. Износ существующих водопроводных сетей по Аннинскому городскому поселению составляет более 75%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям городского поселения из действующих артскважин составляет 1,500 тыс.м³/сут., с учетом сезонного населения – 1,533 тыс.м³/сутки. Водопроводными сетями охвачено 75,8% территории жилой застройки.

Основные характеристики существующих водопроводных сетей системы водоснабжения Аннинского городского поселения

| № п/п | Местонахождение водозаборной площадки | Участок водопроводной сети | Протяженность трассы, протяженность сети, м | Материал труб, диаметр | Питаемый район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скважины центрального водозабора (ул. Дубравная) | Основной водовод в двухтрубном исполнении от центрального водозабора до МЭЗ | 4860 в двухтрубном исполнении (всего 9720 м) | Чугун, сталь, 250-300 мм | Микрорайоны: Центральный, Целина, Южный, Аннинский, Чеховский |
| 2 |  | Разводящая сеть, запитанная от центрального водозабора | 62691 | ПЭ 110 мм, сталь 100 мм; асбест 100 – 200 мм; чугун 100 – 200 мм | Микрорайоны: Центральный, Целинский, Южный, Аннинский, Чеховский |
| 3 | Водозаборная площадка м-н «Молодежный» | Сети по улицам: Кленовая, Березовая Тополиная, Абрикосовая, Сосновая, Ясная, Грушевая | 6898 | ПЭ 160 мм, ПЭ 110 мм | Микрорайон Молодежный |
| 4 |  | Сети по улицам: Школьная, Луговая, Губина, Дзержинского, 40 лет Победы, Полевая, Молодежная | 6831 | ПЭ 160 мм, ПЭ 110 мм | Микрорайон Северный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Водозаборная площадка м-н «Молодежный» | Сети по улицам: Ватутина, Северная, Островского, Кошевого, Володи Попова, Суворова, Дружбы | 7089 | ПЭ 110 мм, сталь100 мм, асбест 100 мм | Микрорайоны: Северный, Чапаевский |
| 6 | Водозаборная площадка м-н «Спецшкола» (ул. Ватутина) | Сети по улицам: Ватутина, Лизы Чайкиной, переулок Ватутинский | 7895 | ПЭ 90 мм, ПЭ 50 мм, Сталь 100 мм | Микрорайон Парковый (часть) |
| 7 | Водозаборная площадка м-н «Поликлиника» (ЦРБ ул. Первомайская) | Сети по улицам: Парковая, Больничная, Заводская, Пушкина, Лермонтова, Красных Партизан, Рабочая, Мира, Маркса | 16914 | ПЭ 110 мм, чугун 100 мм, асбест 200 мм | Микрорайон Парковый (часть) Микрорайон Спиртзаводской (часть) |

Водоснабжение промышленных предприятий пгт. Анна ведется из собственных водозаборов и частично из сети муниципального водопровода. Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, проходит процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей, обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Централизованная система водоснабжения поселения объединена для хозяйственно-питьевых нужд (на сети установлено 160 водоразборных колонок) и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях, в количестве 27 штук.

По состоянию на 2023 год на территории Аннинского городского поселения приборами учёта воды оборудовано:

• Жилые дома - 88 % абонентов.

• Организации, в т. ч. объекты бюджетной сферы - 90% абонентов.

В связи с этим только часть потребляемой воды определяется по приборам учета.

Водозаборные сооружения Аннинского городского поселения на перспективу обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения потребителей питьевой водой в полном объеме.

2.3. Характеристика существующего состояния системы водоотведения Аннинского городского поселения

В Аннинском городском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации не охватывает территорию всего населенного пункта. К сетям хозяйственно-бытовой канализации подключены улицы Красноармейская, Советская, Новый Труд, Энгельса, Ленина, Коммунальная, Ватутина, Чехова, Пионерская (многоквартирные жилые дома), Северная (многоквартирные жилые дома). Схема водоотведения Аннинского городского поселения включает в себя две системы – самотечную и напорную. Стоки от централизованной системы канализации по самотечным и напорным коллекторам поступают на очистные сооружения, производительность которых 5 тыс. м3/сутки.

Систему канализации Аннинского городского поселения содержит и обслуживает АМУП «Водоканал». Помимо самотечных и напорных коллекторов в ведении предприятия находятся 6 канализационных насосных станций (КНС), 1 центральная насосная станция (ЦНС) и очистные сооружения с комплексом очистки сточных вод. Комплекс очистных сооружений введен в эксплуатацию в 1978 году, состоит из приемной камеры, первичных отстойников 2-х ярусных – 4 шт., биофильтров 1-й ступени – 2 шт., биофильтров 2-й ступени – 2 шт., вторичных отстойников – 1 шт., иловых и песковых площадок – 6 шт. Основным насосным оборудованием на очистных сооружениях являются насосы марок ФГ 216/240, СМ150-125-400/4СД, СМ150-125-315.

В жилых неканализованных районах п.г.т. Анна ЖБО накапливаются в специальных емкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения, подключенных к централизованной системе водоотведения, организовано отводятся через системы трубопроводов на очистные сооружения канализации. Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не учитываются, система ливневой канализации на территории городского поселения отсутствует.

Системы водоотведения не имеют приборов учета принимаемых сточных вод.

Баланс поступления сточных вод в систему централизованной канализации и отведения стоков за год и средние сутки.

| Наименование параметра | Показатель | пгт. Анна |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поступление стоков, всего за год, в том числе: | тыс.м³/год | 300,515 |
| население | тыс.м³/год | 96,277 |
| организации (в т.ч. финансируемые из бюджета) | тыс.м³/год | 55,219 |
| производство | тыс.м³/год | 149,019 |
| 1 | 2 | 3 |
| прочие | тыс.м³/год | - |
| Поступление стоков, всего за сутки, в том числе: | м³/сут | 823,33 |
| население | м³/сут | 264,78 |
| организации (в т.ч. финансируемые из бюджета) | м³/сут | 151,28 |
| производство | м³/сут | 408,27 |
| прочие | м³/сут | - |

Основные характеристики существующих объектов и зон централизованного водоотведения Аннинского городского поселения.

| № п/п | Участок канализационной сети, расположение на местности. | Год ввода в эксплуа-тацию | Протяженность трассы, протяженность сети | Диаметр | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ЦНС (Центральная насосная станция) ул. Советская. Участок канализационной сети от ЦНС до очистных сооружений: Напорный коллектор от ЦНС (район Военкомата) пересекает в юго-восточном направлении улицы Советская, Коммунальная, Морская, Транспортная, Новый Труд, «Кабаний лог», лесной массив до приемной камеры очистных сооружений (выполнен в 2-трубном исполнении). | 1976 г. | Протяженность трассы – 3684 м. Протяженность напорной канализационной сети – 7368 м | 273; 315 мм | полиэтилен чугун, сталь |
| 2. | Участок канализационной сети от ЦНС до ул. Новый Труд. Самотечный коллектор от ЦНС пересекает в юго-западном направлении улицы Советская, Коммунальная, Морская, Транспортная до пересечения с ул. Новый Труд. | 1976 г. | Протяженность трассы – 1038 м. Протяженность самотечной канализационной сети – 1038 м | 300, 400 мм | керамика, полиэтилен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | КНС № 1 (Канализационная насосная станция) ул. Энгельса. Участок от КНС №1 до первого канализационного колодца на ул. Новый Труд: Напорный коллектор проходит от КНС №1 до колодца гасителя по ул. Энгельса (выполнен в 2-трубном исполнении) Самотечный коллектор проходит от колодца-гасителя до первого канализационного колодца по улице Новый Труд (сквер Винзавода). Участок канализационной сети по ул. Новый Труд Самотечный коллектор проходит от первого колодца (сквер Винзавода) до существующей канализационной сети от ЦНС. | 1976 г. | Общая протяженность канализационной сети – 1640 м Протяженность трассы – 18 м Протяженность трассы – 952 м Протяженность трассы – 670 м | 150 мм 200 мм 300 мм | чугун чугун керамика |
| 4. | КНС №2 (канализационная насосная станция) ул. Чехова. Участок канализационной сети от КНС №2 до КНС №3 ул. Советская: Напорный коллектор от КНС №2 проходит по ул. Чехова, Красноармейская до колодца-гасителя (выполнен в 2-трубном исполнении) Самотечный коллектор от колодца-гасителя проходит по ул. Красноармейская, пересекает автомобильную дорогу Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» (в районе Мемориала) до КНС №3 | 1987 г. | Общая протяженность канализационной сети – 1920 м Протяженность трассы – 400 м Протяженность трассы – 1520 м | 200 мм 300 мм | асбесто- цемент асбесто- цемент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | КНС №3 (канализационная насосная станция) ул. Советская. Участок канализационной сети от жилого дома ул. Коммунальная, №68 «а» до КНС №3 ул. Советская: Самотечный коллектор проходит от жилого дома вдоль балки к ул. Советская, вправо по улице, пересекает автодорогу и до КНС №3. Участок канализационной сети от КНС №3 до пересечения с существующим самотечным коллектором от ЦНС: Напорный коллектор от КНС №3 проходит по ул. Советская до колодца-гасителя (угол Типографии) (выполнен в 2-трубном исполнении) Самотечный коллектор от колодца-гасителя проходит по ул. Советская до пересечения с самотечным коллектором от ЦНС. | 1989 г 1987 г. 1987 г. | Общая протяженность канализационной сети – 2073 м Протяженность трассы – 623 м Протяженность трассы – 500 м Протяженность трассы – 950 м | 200 мм 200 мм 400 мм | чугун чугун асбесто- цемент |
| 6. | КНС № 4 (Канализационная насосная станция) ул. Красноармейская Участок от поликлиники до КНС №4: Самотечный коллектор проходит от поликлиники, пересекает автомобильную дорогу Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» до КНС №4, расположенной вблизи д. №247(ФБУЗ) | 2007 г. | Общая протяженность канализационной сети – 2867 м Протяженность трассы – 217 м | 400 мм | Полиэтилен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Участок от КНС №4 до КНС № 5 на ул. Садовая: Напорный коллектор от КНС №4 проходит по ул. Красноармейская, пересекает автомобильную дорогу Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» до колодца-гасителя №1 по ул. Ватутина (выполнен в 2-трубном исполнении). Самотечный коллектор от колодца гасителя №1 (район церкви) проходит по улицам Комсомольская, Садовая до КНС №5. | 2007 г. 2007г | Протяженность трассы – 1725 м Протяженность трассы – 925 м | 160 мм 400мм | полиэтилен полиэтилен |
| 7 | КНС № 5 (Канализационная насосная станция) ул. Садовая Участок от КНС №5 до существующей канализационной сети по ул. Советская: Напорный коллектор от КНС №5 проходит до колодца-гасителя №2 на ул. Советская (выполнен в 2-трубном исполнении). Самотечный коллектор от колодца-гасителя №2 (район детского парка) до существующей канализационной сети по ул. Советская. | 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Общая протяженность канализационной сети – 806 м Протяженность трассы – 794 м Протяженность трассы – 22 м | 200 мм 200 мм | полиэтилен полиэтилен |
| 8. | КНС №6 (канализационная насосная станция) ул. Ватутина. (район рынка) Напорный коллектор от КНС№ 6 пересекает автомобильную дорогу Р-298 до колодца-гасителя №1 по ул. Ватутина Самотечный коллектор от школы №6 до КНС №6 по ул. Ватутина + ул. Северная. | 2014 г. 2014 г. | Протяженность трассы – 58 м. Протяженность трассы – 2500 м. | 200 мм 150 – 400 мм | Сталь полиэтилен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Канализационная сеть от МЭЗ ул. Ленина. Самотечный коллектор от контрольного колодца (забор МЭЗ) проходит по ул. Ленина до канализационного колодца (район Нарсуда), пересекает сквер на ул. Ленина и по ул. Коммунальная проходит до пересечения с самотечным коллектором от ЦНС (между жилыми домами №127 и №131 по ул. Коммунальная) | 1976 г. | Протяженность канализационной сети – 1184 м Протяженность трассы – 1184 м | 200, 300, 400 мм | ж/бетон, чугун, керамика |
| 10. | Канализационная сеть от КНС «Хлебный колос» ул. Советская до ЦНС Напорный коллектор от КНС проходит до колодца-гасителя (жилой дом. №35 ул. Советская) Самотечный коллектор от колодца-гасителя проходит до ЦНС | 1988 г. | Общая протяженность канализационной сети – 454 м Протяженность трассы – 97 м Протяженность трассы – 357 м | 100мм 200мм | полиэтилен асбесто- цемент |
| 11. | Канализационная сеть от Сбербанка ул. Ленина, д. №32 до ул. Советская Самотечный коллектор проходит по двору Сбербанка, далее по ул. Свобода пересекает детский парк до существующего самотечного коллектора по ул. Советская (магазин «Домовенок») | 2012 г | Протяженность канализационной сети – 620 м Протяженность трассы – 620 м | 200 | полиэтилен |
| 12 | Канализационная сеть от МИнБ ул. Советская, д. №54 до ул. Ленина Самотечный коллектор проходит от здания МИнБ через двор гостиницы до существующего самотечного коллектора от МЭЗа по ул. Ленина | 2009 г. | Протяженность канализационной сети – 260 м Протяженность трассы – 260 м | 150, 200 мм | сталь, керамика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Внутридворовые сети ул. Коммунальная, Пионерская, Советская, 56 | 1978 г. | Общая протяженность сетей – 2500 м. | 110 – 200 мм | асбесто- цемент, чугун |
| 14 | Внутридворовые сети ул. Чехова, Красноармейская | 1987 г. | Общая протяженность сетей – 300 м | 110 – 200 мм | чугун, асбесто- цемент |
| 15 | Внутридворовые сети ул. Энгельса | 1976 г – 1988 г | Общая протяженность сетей – 700 м | 110 – 200 мм | сталь, чугун, асбесто- цемент |

2.4. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения Аннинского городского поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Аннинского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, на территории Аннинского городского поселения осуществляют АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть». И АМУП «Райтеплосеть», и АМКП «Теплосеть» в границах своих зон деятельности являются одновременно и теплоснабжающей и теплосетевой организацией, эксплуатируя и источники теплоснабжения, и тепловые сети.

Также в п.г.т. Анна имеются котельные, расположенные на территориях производственных зон ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж», Филиал «МЭЗ Аннинский» ООО «МЭЗ Юг Руси», ООО «Аннинский элеватор», ООО «Люкс», ПО «Хлебокомбинат», БУЗ ВО «Аннинская районная больница».

Единые теплоснабжающие организации Аннинского городского поселения

| № п/п | Источник тепловой энергии в зоне ЕТО, адрес | Зона ЕТО | Название единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1, ул. Ленина, 2 | МБОУ СОШ «Аннинский лицей» ул. Ленина, 2 | АМКП "Теплосеть" |
| 2 | Котельная №2, ул. Коммунальная, 129б | ул. Коммунальная, ул. Советская, ул. Пионерская | АМУП "Райтеплосеть" |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Котельная №3, ул. Советская, 34а | ул. Коммунальная, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Горького, ул. Типографская | АМУП "Райтеплосеть" |
| 4 | Котельная №3.1 ул. Советская, 34а | ФОК ул. Советская, 52, МКЖД ул. Коммунальная, 68а | АМУП "Райтеплосеть" |
| 5 | Котельная №4, ул. Ватутина, 33а | Спецшкола, ул. Ватутина, д.44 МКЖД ул. Ватутина, 42а | АМКП "Теплосеть" |
| 6 | Котельная №5,1, ул. Первомайская, 11б | ул. Красноармейская, ул. Первомайская | АМУП "Райтеплосеть" |
| 7 | Котельная №8, ул. Молодежная, 31 | Детский сад «Росток», ул. Молодежная, 31 | АМКП "Теплосеть" |
| 8 | Котельная №10, ул. Дружбы, 45 | Детский сад №6, ул. Дружбы, 47 | АМУП "Райтеплосеть" |
| 9 | Котельная №11, ул. Чехова, 7а | ул. Чехова | АМУП "Райтеплосеть" |
| 10 | Котельная №12, ул. Молодежная, 13 | ул. Ватутина, ул. Северная | АМУП "Райтеплосеть" |
| 11 | Котельная №14, ул. Больничная, 10а | МКЖД ул. Больничная, 10 | АМУП "Райтеплосеть" |
| 12 | Котельная №15, ул. Красноармейская, 201 | МБОУ Аннинская СОШ №1, ул. Красноармейская, 201, жилые дома ул. Красноармейская | АМУП "Райтеплосеть" |
| 13 | Котельная №16, ул. Энгельса, 38в | МКДОУ Аннинский детский сад №7, ул. Энгельса, 40г | АМУП "Райтеплосеть" |
| 14 | Котельная № 25, ул. Севастопольская, 4а | МКЖД ул. Энгельса, д.6А, ул. Энгельса, д.7А, общественные здания по ул. Энгельса, ул. Севастопольская | АМУП "Райтеплосеть" |

Годовые объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя по каждой котельной АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть»

| Наименование котельной, адрес | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  | Теплоноситель, м3 |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №1, ул. Ленина, 2 | 693,1 | 0 | 124,3 | 0 |
| Котельная №2, ул. Коммунальная, 129б | 5827,66 | 0 | 1048,9 | 0 |
| Котельная №3, ул. Советская,34а | 8370,12 | 0 | 1506,6 | 0 |
| Котельная №3.1, ул. Советская,34а | 1533,65 | 0 | 277,5 | 0 |
| Котельная №4, ул. Ватутина, 33а | 979,6 | 0 | 176,3 | 0 |
| Котельная 5,1, ул. Первомайская, 11б | 470,4 | 0 | 84,6 | 0 |
| Котельная № 8 ул. Молодежная,31 | 380,18 | 0 | 68,5 | 0 |
| Котельная №10, ул. Дружбы, 45 | 459,33 | 47,67 | 73,91 | 335,09 |
| Котельная №11, ул. Чехова, 7а | 2699,95 | 0 | 485,9 | 0 |
| Котельная №12, ул. Молодежная, 13 | 1321,81 | 0 | 237,9 | 0 |
| Котельная №14, ул. Больничная, 10б | 126,14 | 0 | 22,8 | 0 |
| Котельная №15, ул. Красноармейская, 201 | 601,61 | 0 | 108,8 | 0 |
| Котельная №16, ул. Энгельса, 38в | 443,1 | 0 | 79,7 | 0 |
| Котельная №25, ул. Севастопольская, 4а | 1549,2 | 187,2 | 456,8 | 5812 |

Информация об источниках тепловой энергии котельных

АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть».

| № п/п | Адрес котельной | Количество и тип котлоагрегатов | Сетевые насосы | Установленная мощность, Гкал/час | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | Среднегодовая загрузка, Гкал/час | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная №1 ул. Ленина, 2 | 2 шт. КСВа-0,63Гн (газ) | Wilo-IPL 50/150-4/2 2 шт. по 4 кВт | 1,08 | 0,972 | 0,8 | 2011 |
| 2 | Котельная №2 ул. Коммунальная, 129б | 4 шт. КСВа-2,5Гн (газ) | 1Д315-50а 2 шт. по 55 кВт | 8,6 | 7,74 | 2,8 | 2002 |
| 3 | Котельная №3 ул. Советская, 34а | 4 шт. КСВа-2,5Гн (газ) | 1Д315-50а 2 шт. по 55 кВт | 8,6 | 7,74 | 4,1 | 2002 |
| 4 | Котельная №3.1 ул. Советская, 34а | 2 шт. КСВа-0,63Гн (газ) | UPS40-180F 2 шт. по 0,8 Вт TR-8024/2A-F-ABAQE - 2 шт. по 5,5 кВт. GRUNDFOS | 1,08 | 0,972 | 0,4 | 2017 |
| 5 | Котельная №4 ул. Ватутина, 33а | 6 шт. Минск -1 (уголь) | К 100-80-160 – 1 шт. 15 кВт К 290-30 – 2 шт. 30 кВт К 160-30 – 1 шт. 11 кВт | 2,4 | 2,16 | 0,4 | 1976 |
| 6 | Котельная №5/1 ул. Первомайская, 11б | 2 шт. КСВа-0,63Гн (газ) | К100-80-160 2 шт. по 15 кВт | 1,08 | 0,972 | 0,4 | 2003 |
| 7 | Котельная №8 ул. Молодежная, 31 | 2 шт. КСВа-0,63Гн (газ) | Wilo-IPL 50/150-4/2 2 шт. по 4 кВт | 1,08 | 0,972 | 0,8 | 2014 |
| 8 | Котельная №10 ул. Дружбы, 45 | 3 шт. Савала– 100А (газ) | UPS 32-80 1 шт. по 230 Вт UPS 50-185F 1 шт. по 230 Вт UPS 25-120F 1 шт. по 230 Вт GRUNDFOS | 0,244 | 0,241 | 0,058 | 2021 |
| 9 | Котельная №11 ул. Чехова, 7а | 4 шт. КСВа-1,0Гн (газ) | К100-80-160 3 шт. по 15 кВт | 3,44 | 3,4 | 1,4 | 2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Котельная №12 ул. Молодежная, 13 (школа №6) | 4 шт. КСВа-1,0Гн (газ) | К100-80-160 3 шт. по 15 кВт | 3,44 | 3,4 | 1,2 | 2002 |
| 11 | Котельная №14 ул. Больничная, 10б | 2 шт. Савала – 50А (газ) | DABBPH 120/250-40T - 2шт. 0,54 кВт | 0,172 | 0,172 | 0,084 | 2022 |
| 12 | Котельная №15 ул. Красноармейская, 201 | 2шт Budеrus-250 (газ) | DABСР50/ 3100-Т-2шт DABКРS 30/16-2шт | 0,43 | 0,387 | 0,07 | 2013 |
| 13 | Котельная №16 ул. Энгельса, 38в (д/с №7) | 2 шт. Хопёр-100А (газ) | Wilo-IPL 32/100-0,55/2 2 шт. 0,55 кВт | 0,172 | 0,154 | 0,068 | 2002 |
| 14 | Котельная №25 ул. Севастопольская, 4а | 3 шт. КСВа-1,0Гн (газ) | CM-G 100-2350 «DAB» -2 шт.; ВРН 120/280.50М «DAB» -2шт | 2,58 | 2,37 | 2,213 | 2022 |

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда, который составляет 498,1 тыс. кв. м. Аннинское городское поселение газифицировано на 77%, поэтому большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное газовое отопление также имеют ряд многоквартирных домов.

Часть индивидуального жилищного фонда (23%) оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 15,7 тыс. Гкал/год.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения Аннинского городского поселения

Снабжение природным газом потребителей в Аннинском городском поселении осуществляет ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж». Количество индивидуальных и многоквартирных домовладений, газифицированных природным газом, в Аннинском городском поселении – 6737 ед., что составляет уровень газификации 76,5 % от общего числа домовладений. Протяженность газопроводов низкого давления составляет 218,3 км. Газификация Аннинского городского поселения ведется относительно недавно – с 2001 года, поэтому техническое состояние газовых сетей и оборудования можно охарактеризовать как хорошее.

Объектами газопотребления являются как население Аннинского городского поселения, так и предприятия, расположенные на территории. В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.

Существующая схема газоснабжения состоит из:

- сетей низкого давления (до 0,005 МПа); среднего давления (0,005 – 0,3 МПа включительно); высокого давления (1 категории 0,6 – 1,2 МПа, 2 категории 0,3 – 0,6 МПа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Аннинского городского поселения.

Нареканий по надёжности системы газоснабжения нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории Аннинского городского поселения соответствует нормативному.

Требования к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

2.6. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Аннинского городского поселения

Электроснабжение Аннинского городского поселения осуществляется централизованно. В настоящее время электроснабжение Аннинского городского поселения обеспечивают подстанции ПС 110/35/10 кВ – Анна и ПС 110/35/10 кВ – Анна-2.

По балансовой принадлежности электросетевые объекты Аннинского городского поселения относятся к Филиалу ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», обслуживание осуществляет Аннинский РЭС.

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется кабелями напряжением 10 кВ через сеть распределительных понижающих подстанций (ПС) и трансформаторных подстанций (ТПП) 10/0,4 кв в количестве 135 шт., присоединенной мощностью 39871 кВа.

Распределительные электрические сети напряжением 10-6 кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС на деревянных и ж/б опорах ВЛ.

Протяженность ВЛЭП -10кВ -128 км.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ – 4-х проводные.

Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа, выполненная проводом АС по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ, проложенными в земле. Протяженность ВЛ-0,4 и КЛ-0,4 кВ – 202,4 км

Электроэнергия распределяется от существующих трансформаторных подстанций (ТПП) мощностью от 20 кВА до 630 кВА. Все ТПП в удовлетворительном состоянии.

Общая характеристика электрических сетей Аннинского РЭС

| № | Показатель | Ед. изм. |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Количество ТП-10/0,4 кВ и установленная мощность силовых трансформаторов 10/0,4 кВ всего, в том числе: | шт. |  | 138 |
|  |  | МВА |  | 45,42 |
|  | закрытых двухтрансформаторных подстанций (ЗТП-10/0,4 кВ) | шт. |  | 16 |
|  |  | МВА |  | 16, 98 |
|  | закрытых однотрансформаторных подстанций (ЗТП-10/0,4 кВ) | шт. |  | 32 |
|  |  | МВА |  | 9,74 |
|  | комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ) | шт. |  | 1 |
|  |  | МВА |  | 0,41 |
|  | комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ) | шт. |  | 89 |
|  |  | МВА |  | 18,29 |
| 2. | Количество фидеров 6-10 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. | 9 |  |
|  |  | км | 82,44 |  |
|  | кабельных линий 10 кВ (КЛ) | шт. | 0 |  |
|  |  | км | 0 |  |
|  | воздушных линий 10 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. | 9 |  |
|  |  | км | 82,44 |  |
|  | воздушных линий 10 кВ с изолированным проводом (ВЛЗ) | шт. | 0 |  |
|  |  | км | 0 |  |
| 3. | Количество фидеров 0,4 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. | 300 |  |
|  |  | км | 229,852 |  |
|  | кабельных линий 0,4 кВ (КЛ) | шт. | 63 |  |
|  |  | км | 4,94 |  |
|  | воздушных линий 0,4 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. | 236 |  |
|  |  | км | 224,7 |  |
|  | воздушных линий 0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом (ВЛИ) | шт. | 1 |  |
|  |  | км | 0,21 |  |
| 4. | Численность обслуживающего персонала | чел. | 70 |  |

2.7. Характеристика существующего состояния системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов

Аннинского городского поселения

Система сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Аннинского городского поселения включает в себя:

- сбор ТКО в домовладениях, не имеющих организованных контейнерных площадок;

- сбор ТКО на организованных контейнерных площадках для населения;

- сбор ТКО на организованных контейнерных площадках предприятий и муниципальных учреждений.

- утилизацию ТКО на полигоне (с применением системы прессования)

Общий объём твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), образующийся на территории Аннинского городского поселения – около 50 тыс.м3/год, в том числе от населения 10 тыс. м3/год, жидких коммунальных отходов – 21 тыс.м3/год, в том числе от населения – 12,2 тыс. м3/год.

Сбор и транспортировку твёрдых коммунальных отходов в Аннинском городском поселении осуществляет региональный оператор ООО «ВЕГА», в эксплуатации у ООО «Вега» имеется 6 мусоровозов, 320 контейнеров.

Проводимые мероприятия по благоустройству поселка благоприятно влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения. На территории поселения расположен филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», который следит за санитарно-эпидемиологическим состоянием поселения.

Утилизацию ТКО на территории Аннинского городского поселения осуществляет ООО «Полигон», который имеет лицензию на право утилизации твердых бытовых отходов. ООО «Полигон» оказывает услугу «захоронение твердых бытовых отходов» населению, бюджетным, промышленным, торговым и прочим предприятиям, расположенным на территории поселения.

Утилизация ТКО производится на полигоне, площадью 70853 кв.м., проектная вместимость – 433680 куб.м., расположенном на расстоянии 2,3 км от п.г.т. Анна, что соответствует СанПиН «Гигиенические требования к устройству и содержания полигона ТБО».

Технология эксплуатации – уплотнение. На полигоне для складирования, сдвигания и уплотнения мусора используется бульдозер Д-606, также постоянно находится автоцистерна для тушения очагов возгорания мусора. Вторичной переработки нет. Масса отходов составляет 50 000 тонн. Основной состав отходов в % по объему составляет 100% ТКО.

Полигон ТКО эксплуатируется на основании договора аренды. На полигоне ТКО производится утилизация отходов 4-5 классов опасности. Мощности полигона позволяют использовать его длительное время.

3. План развития Аннинского городского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период

действия генерального плана

Действующий Генеральный план Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области (далее – Генеральный план) утвержден решением Совета народных депутатов Аннинского городского поселения от 02.06.2010 г. №17 (в редакции решения Совета народных депутатов Аннинского городского поселения от 25.10.2013 г. №380), расчетный срок Генерального плана – 2029 год.

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов назначение территорий Аннинского городского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Территориальное планирование Аннинского городского поселения осуществляется в целях:

- устойчивого развития территории городского поселения – обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Аннинского городского поселения.

Генеральный план предусматривает мероприятия по обеспечению территории Аннинского городского поселения объектами жилой, социальной и инженерной инфраструктуры, местами сбора бытовых отходов и т.д.

3.1. Предложения по обеспечению территории Аннинского городского поселения объектами жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Освоение участка под блокированную застройку общей площадью 2 га в северной части п.г.т. Анна (I очередь строительства) |
| 2 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда городского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика городского поселения (I очередь строительства) |
| 3 | Развитие новых типов жилья, включая малоэтажное — таунхаусы и коттеджи (I очередь строительства) |
| 4 | Комплексное благоустройство жилых кварталов (I очередь строительства) |
| 5 | Создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки (I очередь строительства) |
| 6 | Реконструкция муниципального жилого фонда (I очередь строительства) |

3.2. Предложения по обеспечению территории Аннинского городского поселения объектами социальной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Строительство школы на 500 мест в п.г.т. Анна (I очередь строительства) |
| 2 | Строительство ФОК в п.г.т. Анна (I очередь строительства) |
| 3 | Строительство лечебного корпуса с переходом в хирургическое отделение МУЗ «Аннинская ЦРБ», п.г.т. Анна (I очередь строительства) |
| 4 | Увеличение емкости учреждений коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с нормативными требованиями |

3.3. Предложения по обеспечению территории Аннинского городского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

3.3.1. Газоснабжение.

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства (I, II очередь строительства);

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб (I очередь строительства).;

- обеспечить 100 % газификацию всех районов пгт Анна:

1). Создание проектной документации и строительство новых газопроводов низкого давления, на негазифицированных участках;

2). Проектирование новых, и реконструкция существующих ШРП, с учетом подключения новых участков газопровода.

- перевод на газовое топливо существующих котельных, использующих в настоящее время в качестве топлива – уголь, а именно котельные: №4 по ул. Ватутина, 35; №7 по ул. Маяковского, 11А; №10 по ул. Дружба, 146-а; №14 по ул. Больничная, 10-а; №15 по ул. Красноармейская, 201-г. (II очередь строительства);

- внедрение использования ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции (II очередь строительства) ;

- осуществление строительства и реконструкции котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД>90%.

Прогнозируемый спрос

Для блокированной жилой застройки расход газа составит 247,2 нм3/час.

Расход газа на котельную для лечебного корпуса составляет 99,2 нм3/час.

Для отопления и горячего водоснабжения средней общеобразовательной школы (СОШ) предусматривается котельная и ШРП к ней с расчетным расходом газа - 167,36 нм3/час.

Для отопления и горячего водоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) предлагается к строительству котельная и ШРП к ней с расчетным расходом газа 218 нм3/час.

Для перевода на газовое топливо существующих котельных, использующих в настоящее время в качестве топлива – уголь, а именно котельные: №4 по ул. Ватутина, 35; №7 по ул. Маяковского, 11А; №10 по ул. Дружба, 146-а; №14 по ул. Больничная, 10-а; №15 по ул. Красноармейская, 201-г, расход газа на эти котельные составляет 1827,22 нм3/час.

Общий максимально-часовой расход газа на новое строительство составил – 744,84 нм3/час, на существующий сохраняемый жилой фонд – 15083,3 нм3/час.

Всего на пгт. Анна необходимо – 15828,14 нм3/час газа без учета промышленности.

3.3.2. Электроснабжение.

- переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием бытовой техники с большим энергопотреблением (I очередь строительства);

- реконструкция подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой вторых трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях (I очередь строительства).

Прогнозируемый спрос

В результате предварительных укрупнённых расчетов общая потребляемая мощность объектами нового строительства составит 1465 кВт.

3.3.3. Водоснабжение.

- водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов (на перспективу развития);

- водопроводную сеть принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб (I очередь строительства);

- установить водомеры на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии (I очередь строительства);

- произвести реконструкцию существующих водоводов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (I очередь строительства);

- оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования (I очередь строительства);

- произвести реконструкцию существующих водонапорных башен с учетом увеличения их производительности (I очередь строительства);

- произвести тампонаж брошенных и нерабочих скважин, для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов и последующего ухудшения качества воды (I очередь строительства);

- в связи с возросшим водопотреблением (учитывающим перспективное развитие пгт. Анна) и крайней изношенностью существующих водозаборных площадок, необходимо произвести изыскательные мероприятия по определению местоположения нового водозабора, способного удовлетворить потребности в воде п.г.т. Анна. Генпланом предварительно определена площадка для размещения водозаборных сооружений – в северной части п.г.т. Анна на выезде, по дороге на Мосоловку. Точное местоположение водозабора может быть определено на стадии разработки предпроектной документации водозабора, по результатам гидрогеологических изысканий территории перспективного участка (I очередь строительства).

Прогнозируемый спрос

В результате предварительных укрупнённых расчетов суммарный расход воды на расчетный срок составит 10285 м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 60,015 км, из них замене подлежит 24,28 км трубопроводов, отслуживших свой нормативный срок. Протяженность планируемых сетей водоснабжения для 100% централизованного водоснабжения – 220 км

3.3.4. Водоотведение.

- проектирование и строительство новых очистных сооружений по очистке поверхностного стока с территории п.г.т. Анна, в связи с полным их отсутствием (I очередь строительства);

- провести реконструкцию и модернизацию существующих БОС, в связи с современным техническим состоянием, а именно, почти 100% износом. Произвести внедрение, на очистные сооружения новых технологии очистки сточных вод (I очередь строительства);

- замену существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей);

- замену существующих напорных коллекторов от КНС №4, КНС№5 до очистных сооружений, в связи с их крайней изношенностью (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей);

- реконструкцию канализационных напорных станций (КНС №1, КНС №2, КНС №3, ЦНС). Замену насосных агрегатов, выработавших срок эксплуатации. Для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов;

- проектные работы и строительство нового полигона бытовых отходов или мусороперерабатывающего завода (II очередь строительства);

- ввести локальную очистку от специфических загрязняющих веществ промстоков на всех промышленных предприятиях п.г.т. Анна, с целью уменьшения нагрузки на биологические очистные сооружения п.г.т. Анна;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий (I очередь строительства);

- канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации (I очередь строительства);

- произвести разработку проектной документации на строительство и установку дополнительных сооружений на проектируемых сетях (КНС).

- самотечные сети канализации следует прокладывать из пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб;

- в связи наличием близко расположенных грунтовых вод, в юго-западной части п.г.т. Анна необходимо предусмотреть ряд мер по понижению их уровня: в территориальной системе защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи: головные – для перехвата подземных вод, фильтрующихся со стороны водораздела, располагают, как правило, вдоль берега или низовой границы защищаемых от подтопления территории или объекта; береговые – для перехвата подземных вод, фильтрующихся со стороны подтопленных участков территории; систематические (площадные) – для дренирования территорий в случаях питания подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностного стока, утечек из водонесущих коммуникаций или напорных вод из ниже лежащего горизонта. Дренажи берегового, головного, систематического типов по конструкции следует подразделять на горизонтальные, вертикальные и комбинированные, лучевые и специальные. Выбор конструкции дренажа следует производить с учетом водопроницаемости грунтов защищаемой территории, расположения водоупора, а также прокладывать сети с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.

Прогнозируемый спрос

В результате предварительных укрупнённых расчетов суммарный расход хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок составит 8100 м3/сут.

3.3.5. Теплоснабжение.

- реконструкция и перевод котельных на природный газ, а также замена тепловых сетей;

- обеспечение теплом жилого фонда 2-х - 3-х этажной блокированной застройки от индивидуальных теплогенераторов тепла;

- обеспечение теплом объектов соцкультбыта от блочных котельных.

Прогнозируемый спрос

Потребность в тепле определена по укрупненным измерителям и частично по аналогам типовых проектов и составляет:

- по жилому фонду – Q = 0,396 МВт (0,336 Гкал/ч);

- по объектам соцкультбыта – Q = 4,55 МВт (3,92 Гкал/ч).

3.4. Предложения по обеспечению территории Аннинского городского поселения местами сбора коммунальных отходов.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы очистки территории Аннинского городского поселения (I очередь строительства) |
| 2 | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора (I очередь строительства) |

4. Перечень целевых показателей

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 2004) «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;

- целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- целевые показатели качества коммунальных ресурсов.

Целевые показатели программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения |  |  |
| 1.1 | Процент обеспечения текущей потребности населения Аннинского городского поселения в электроснабжении | % | 100 |
| 1.2 | Процент обеспечения текущей потребности населения Аннинского городского поселения в теплоснабжении | % | 90 – 95 |
| 1.3 | Процент обеспечения текущей потребности населения Аннинского городского поселения в газоснабжении | % | 80 – 85 |
| 1.4 | Процент обеспечения текущей потребности населения Аннинского городского поселения в водоснабжении | % | 80 – 85 |
| 1.5 | Процент обеспечения текущей потребности населения Аннинского городского поселения в водоотведении | % | 35 – 40 |
| 1.6 | Процент обеспечения текущей потребности населения Аннинского городского поселения в сборе и утилизации ТКО | % | 90 – 95 |
| 1.7 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере электроснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.8 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере теплоснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.9 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере газоснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.10 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере водоснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.11 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере водоотведения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.12 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере сбора и утилизации ТКО |  | 1,1 – 1,15 |
| 2. | Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,4 – 0,5 |
| 2.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 – 15 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч / куб.м | 0,3 – 0,4 |
| Система водоотведения |  |  |  |
| 2.4 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 0,3 – 0,4 |
| 2.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч / куб.м | 0,35 – 0,5 |
| 2.6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч / куб.м | 0,65 – 0,75 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 2.7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, в год | шт. | 0 |
| 2.8 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.ут/Гкал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.8.1 | - для котельных, работающих на газовом топливе | кг.ут/Гкал | 161,39–161,63 |
| 2.8.2 | - для котельных, работающих на твердом топливе | кг.ут/Гкал | 262,06–266,6 |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 2.9 | Количество перерывов в подаче природного газа, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы газоснабжения, в расчете на протяженность газовых сетей, в год | ед/км | 0,01 |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 2.10 | Количество перерывов в подаче электроэнергии, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы электроснабжения, в расчете на протяженность электрических сетей, в год | ед/км | 0,1 – 0,15 |
| Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |
| 2.11 | Периодичность вывоза отходов ТКО |  |  |
| 2.11.1 | - несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток +5°С и выше |  | не более 1 суток |
| 2.11.2 | - несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток +4°С и ниже |  | не более 3 суток |
| 2.12 | энергоемкость утилизации ТКО | кВт.ч/м3 | 0,32 – 0,47 |
| 3 | Целевые показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН | % | 97 |
| 3.2 | Доля воды, подвергающейся очистке | % | 99,4 |
| 3.3 | Состав и свойства воды |  | соответствие действующим стандартам |
| 3.4 | Давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения в точке разбора |  |  |
| 3.4.1 | - в многоквартирных домах и жилых домах | МПа / кгс/см2 | от 0,03 / 0,3 до 0,6 / 6 |
| 3.4.2 | - у водоразборных колонок | МПа / кгс/см2 | ≥ 0,1 / 1 |
| 3.4.3 | Потери воды при транспортировке | % | ≤ 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система водоотведения |  |  |  |
| 3.5 | Соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС | % | 85 |
| 3.6 | Доля стоков, подвергающихся очистке | % | 100 |
| 3.7 | Отсутствие протечек и запаха |  |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 3.8 | Достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов или (и) комфортных условий в помещениях |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 3.9 | Подача газа к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия» |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 3.10 | Подача электроэнергии к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» |  |  |
| Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |
| 3.11 | Соответствие обустройства площадок накопления ТКО нормам СанПиН | % | 100 |
| 3.12 | Соответствие обустройства и эксплуатации полигона ТКО нормам СанПиН | % | 97 |
| 3.13 | Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | шт. | 0 |

5. Перечень мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, которые представлены в Генеральном плане Аннинского городского поселения.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории Аннинского городского поселения.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития Аннинского городского поселения на 2018 – 2029 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- требования по обеспечению новых микрорайонов застройки системой коммунальной инфраструктуры. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в экономической сфере;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения;

- приоритетные задачи развития территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения.

1.2. Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения Аннинского городского поселения путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- обеспечение водоснабжения всей территории пгт. Анна путем строительства новых водозаборных сооружений и сетей водопровода;

- строительство новых канализационных очистных сооружений с реконструкцией КНС и напорного коллектора;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм;

- уменьшение количества сброса неочищенных стоков в водоемы Аннинского городского поселения.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения Аннинского городского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и баков аккумуляторов.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение услугами газоснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения, строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа.

Направление 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 5. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

5.1. Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

5.2. Размещение (утилизация) твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории Аннинского городского поселения;

- улучшение экологического состояния Аннинского городского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Аннинского городского поселения будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой Аннинского городского поселения, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Цель реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 1.1 | Система водоснабжения |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей в п.г.т. Анна | 2018 – 2029 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоснабжения |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей | 2021 – 2029 |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт артскважин №1, №2 на центральном водозаборе | 2018 | Увеличение мощности водозаборных сооружений, замена устаревшего оборудования |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в микрорайоне «Чеховский» | 2023 – 2024 | Обеспечение водоснабжения всей территории пгт. Анна путем строительства новых водозаборных сооружений и сетей водопровода |
| 1.1.5 | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в микрорайоне «Чеховский» п.г.т. Анна Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 2026 – 2027 |  |
| 1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство артскважины и сетей водоснабжения в микрорайоне «Киреевский» | 2026 |  |
| 1.1.7 | Строительство артскважины и сетей водоснабжения в микрорайоне «Киреевский» | 2027 – 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Система водоотведения |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт и реконструкция сетей водоотведения в п.г.т. Анна | 2018 – 2029 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения |
| 1.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих сетей водоотведения | 2020, 2022, 2025 – 2029 |  |
| 1.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна | 2022 – 2023 | Строительство новых канализационных очистных сооружений, реконструкция КНС и напорного коллектора, улучшение экологической обстановки |
| 1.2.4 | Строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района Воронежской области | 2025 – 2026 |  |
| 2. | Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей |  |  |
| 2.1 | Система теплоснабжения |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция существующей котельной под газовую котельную и строительство газорегуляторного пункта, газопровода высокого и низкого давления для теплоснабжения детского сада по ул. Дружбы, №45 в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района Воронежской области | 2022 | Обеспечение надежности системы теплоснабжения Аннинского городского поселения и повышение экономической и энергетической эффективности; модернизация существующих объектов системы теплоснабжения |
| 2.1.2 | Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей | 2018 – 2029 |  |
| 2.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию угольной котельной №4 с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.4 | Реконструкция угольной котельной №4 с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А | 2025 | Обеспечение надежности системы теплоснабжения Аннинского городского поселения и повышение экономической и энергетической эффективности; модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду; выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и баков аккумуляторов |
| 2.1.5 | Модернизация газоиспользующего оборудования котельной №3, ул. Советская, 34 а | 2025 |  |
| 2.1.6 | Модернизация газоиспользующего оборудования котельной №2, ул. Коммунальная, 129б | 2026 |  |
| 2.1.7.1 | Разработка проектно-сметной документации на замену узла учета газа котельной №5.1, ул. Первомайская,11б | 2027 |  |
| 2.1.7.2 | Замена узла учета газа котельной №5.1, ул. Первомайская, 11б | 2027 |  |
| 2.1.8 | Модернизация разводящих сетей котельной №2, ул. Коммунальная, 129б, 177 (354 с учетом двухтрубного исполнения) п.м. от котельной до потребителей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 2026 |  |
| 2.1.9 | Модернизация разводящих сетей котельной №3, ул. Советская, 34 а, 179 (358 с учетом двухтрубного исполнения) п.м.от котельной до потребителей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 2026 |  |
| 2.1.10 | Модернизация разводящих сетей котельной №5.1, ул. Первомайская, 11б, 41 (82 с учетом двухтрубного исполнения) п.м.от котельной до потребителей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 2024 |  |
| 2.1.11 | Модернизация разводящих сетей котельной №12, ул. Молодежная, 13, 109 (218 с учетом двухтрубного исполнения) п.м.от котельной до потребителей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 2024 |  |
| 3. | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Система газоснабжения |  |  |
| 3.1.1 | Строительство газорегуляторного пункта, газопровода высокого и низкого давления к котельной детского сада по ул. Дружбы, №45 | 2022 | Модернизация существующей системы газоснабжения, строительство новых газопроводов |
| 3.1.2 | Строительство газовых сетей к котельной №4 по ул. Ватутина 33А | 2025 |  |
| 3.1.3 | Подключение к сетям газоснабжения объектов коммунально-бытового обслуживания, общественного питания, торговли и пр. | 2018 – 2029 |  |
| 4. | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |
| 4.1 | Система электроснабжения |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения | 2018 – 2029 | Обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению |
| 4.1.2 | Ремонт линии электропередач в районе Первомайского лесничества в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района Воронежской области | 2018 |  |
| 5. | Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |
| 5.1 | Система сбора и утилизации ТКО |  |  |
| 5.1.1 | Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | 2018 – 2029 | Развитие инфраструктуры сбора и утилизации ТКО; улучшение санитарного и экологического состояния территории Аннинского городского поселения |
| 5.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Аннинского городского поселения | 2018 – 2029 |  |
| 5.1.3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | 2019, 2021, 2023, 2024, 2026 |  |

Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

1. Разработка плана мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

4. Применение местного и естественного освещения;

5. Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

6. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

инвестиционных проектов

6.1. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Приказом Министерства тарифного регулирования Воронежской области от 05.12.2023 г. № 60/14 утверждены на срок с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г. производственная программа оказания услуги в сфере холодного водоснабжения для АМУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах Аннинского городского поселения; установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации; установлены и введены в действие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АМУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах Аннинского городского поселения

| Период | Рублей за 1 куб. м | Для населения, рублей за 1 куб. м * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 45,76 | 45,76 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 50,11 | 50,11 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 50,11 | 50,11 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 51,15 | 51,15 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 51,15 | 51,15 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 52,31 | 52,31 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 52,31 | 52,31 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 53,41 | 53,41 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 53,41 | 53,41 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 55,36 | 55,36 |

* - Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, регулируемая организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приказом Министерства тарифного регулирования Воронежской области от 05.12.2023 г. № 60/17 утверждены на срок с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г. производственная программа оказания услуги в сфере водоотведения для АМУП «Водоканал», осуществляющего водоотведение в границах Аннинского городского поселения; установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения с использованием метода индексации; установлены и введены в действие тарифы на водоотведение.

Тарифы на водоотведение для АМУП «Водоканал», осуществляющего водоотведение потребителей в границах Аннинского городского поселения

| Период | Рублей за 1 куб. м | Для населения, рублей за 1 куб. м * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 43,02 | 43,02 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 44,55 | 44,55 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 44,55 | 44,55 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 44,56 | 44,56 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 44,56 | 44,56 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 44,57 | 44,57 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 44,57 | 44,57 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 45,02 | 45,02 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 45,02 | 45,02 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 45,55 | 45,55 |

* - Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, регулируемая организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.2. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Органом регулирования тарифов на коммунальные ресурсы является Министерство тарифного регулирования Воронежской области. По состоянию на 01.05.2024 г. для потребителей Аннинского городского поселения действуют следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса:

- тариф на услуги АМУП «Водоканал» по холодному водоснабжению, действующий на территории Аннинского городского поселения, составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 45,76 руб./куб.м.,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 50,11 руб./куб.м.;

- тариф на услуги АМУП «Водоканал» по водоотведению, действующий на территории Аннинского городского поселения, составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 43,02 руб./куб.м.,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 44,55 руб./куб.м.;

- тариф услуг по газоснабжению населения, действующий на территории Аннинского городского поселения, составляет 6,9541 руб./куб.м.;

- тарифы на услуги по теплоснабжению, действующие на территории Аннинского городского поселения, составляют:

а) по угольным котельным:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 5614,73 руб./Гкал.,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 5895,47 руб./Гкал;

б) по газовым котельным:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 2559,91 руб./Гкал.,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2687,91 руб./Гкал.;

- тариф на услуги по электроснабжению населения, действующий на территории Аннинского городского поселения, составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 4,85 руб./кВт,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 5,27 руб./кВт.

- тариф на вывоз твердых коммунальных отходов, действующий на территории Аннинского городского поселения составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 508,28 руб./куб.м.,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 548,34 руб./куб.м.

6.3. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы, на соответствие критериям доступности.

| Наименование показателей |  | ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 5,7 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения муниципального образования, руб./чел. в месяц | руб. | 15540 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 96138,9 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования | тыс.чел | 14,776 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,65 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел | 0,54 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс.чел | 14,776 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 93 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | тыс. руб. | 96138,9 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб. | 89533,0 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 2,2 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед | 330 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел | 14776 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел/семью | 2,2 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в Аннинском городском поселении составляет 5,70%, что не превышает величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленную в Воронежской области в размере 22%, а в отношении многодетных семей (семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей) – в размере 18% (Закон Воронежской области от 05.06.2006 №52-ОЗ).

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Аннинского городского поселения не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составляет 93%, что свидетельствует о нормальной дисциплине платежей и доли задолженности, не влияющей на финансовую устойчивость организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги потребителям Аннинского городского поселения.

Учитывая, что рост платы граждан за коммунальные услуги ограничивается устанавливаемыми ежегодно предельными минимальными и (или) максимальными индексами возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также вышеизложенные показатели платежеспособности, расходы на реализацию программы следует считать доступными.

6.4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.

В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, утвержденные представительным органом Аннинского городского поселения.

Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы – создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Аннинского городского поселения, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией Аннинского городского поселения действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом Аннинского городского поселения по предложению организаций коммунального комплекса, администрации Аннинского городского поселения в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса Аннинского городского поселения.

| Источники финансирования | В том числе по годам реализации ПКР, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 – 2029 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Ремонт и реконструкция водопроводных сетей в п.г.т. Анна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 Капитальный ремонт артскважин №1, №2 на центральном водозаборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 952,0 | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в микрорайоне «Чеховский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | 5525,51 | 1500 | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в микрорайоне «Чеховский» п.г.т. Анна Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | 129273,86 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | 780,33 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 Разработка проектно-сметной документации на строительство артскважины и сетей водоснабжения в микрорайоне «Киреевский». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | 10000,0 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.7 Строительство артскважины и сетей водоснабжения в микрорайоне «Киреевский». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | 149100,00 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | 900,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Ремонт и реконструкция сетей водоотведения в п.г.т. Анна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 200,00 | 200,0 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | 200,0 | --- |  | 200,0 | --- | --- | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | 8191,755 | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | 83,245 |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 Строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | 1613752,3 | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | 9741 | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Реконструкция существующей котельной под газовую котельную и строительство газорегуляторного пункта, газопровода высокого и низкого давления для теплоснабжения детского сада по ул. Дружбы, №45 в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | 6120,0 |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | 680,0 |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1800,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию угольной котельной №4 с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | 4970 | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | 30 | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4 Реконструкция угольной котельной №4 с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | 121540,61 | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | 733,646 | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 Модернизация газоиспользующего оборудования котельной №3, ул. Советская, 34 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | 2000 | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.6 Модернизация газоиспользующего оборудования котельной №2, ул. Коммунальная, 129б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | 2000 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7.1 Разработка проектно-сметной документации на замену узла учета газа котельной №5.1, ул. Первомайская,11б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | 50 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7.2 Замена узла учета газа котельной №5.1, ул. Первомайская,11б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | 200 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.8 Модернизация разводящих сетей котельной №2, ул. Коммунальная, 129б, 177 (354 с учетом двухтрубного исполнения) п.м. от котельной до потребителей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | 2000 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.9 Модернизация разводящих сетей котельной №3, ул. Советская, 34 а, 179 (358 с учетом двухтрубного исполнения) п.м.от котельной до потребителей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | 1800 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.10 Модернизация разводящих сетей котельной №5.1, ул. Первомайская, 11б, 41 (82 с учетом двухтрубного исполнения) п.м.от котельной до потребителей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | 800 | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.11 Модернизация разводящих сетей котельной №12, ул. Молодежная, 13, 109 (218 с учетом двухтрубного исполнения) п.м.от котельной до потребителей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | 1100 | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Строительство газорегуляторного пункта, газопровода высокого и низкого давления к котельной детского сада по ул. Дружбы, №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | В составе пункта 2.1.1 |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 Строительство газовых сетей к котельной №4 по ул. Ватутина 33А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | В составе пункта 2.1.4 | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |  | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 Подключение к сетям газоснабжения объектов коммунально-бытового обслуживания, общественного питания, торговли и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | Согласно проектно-сметной документации, подготовленной владельцами объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 Ремонт линии электропередач в районе Первомайского лесничества в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1200,0 | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3 Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | 9400,365 | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | 100,0 | --- | 100,0 | --- |  | 100,0 | 1972,383 | --- | 100,0 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка их эффективности

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационных насосных станций, газопроводов и газорегуляторных пунктов;

- улучшение экологической ситуации на территории Аннинского городского поселения;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Аннинского городского поселения.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Аннинского городского поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных районов Аннинского городского поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Аннинского городского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Аннинского городского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения Аннинского городского поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов Аннинского городского поселения;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения;

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории Аннинского городского поселения;

- обеспечить целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории Аннинского городского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Аннинского городского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения Аннинского городского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения Аннинского городского поселения позволит:

- обеспечить газоснабжением территории планировочных районов Аннинского городского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Аннинского городского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы газоснабжения Аннинского городского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения Аннинского городского поселения позволит:

- обеспечить бесперебойным электроснабжением территории планировочных районов Аннинского городского поселения;

- сократить эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Аннинского городского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения Аннинского городского поселения.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Аннинского городского поселения; упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории Аннинского городского поселении;

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения следующий:

1. Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение качества питьевой воды.

2. Система водоотведения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;

- снижение аварийности на сетях канализации;

- повышение надежности работы системы канализации;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории Аннинского городского поселения;

- создание благоприятной экологической обстановки

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории Аннинского городского поселения путем внедрения новых технологий очистки сточных вод для соблюдения требований природо- и водоохранных норм.

3. Система теплоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение аварийности системы теплоснабжения;

- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

- снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

- рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии;

- рост общего объема реализации услуг теплоснабжения.

- социальный эффект:

- обеспечение доступности услуг для потребителей;

- предоставление дополнительных рабочих мест.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории Аннинского городского поселения, путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

4. Система газоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем газоснабжения;

- снижение аварийности на газовых сетях;

- повышение надежности работы системы газоснабжения.

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- создание благоприятной экологической обстановки

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории Аннинского городского поселения путем снижения количества выбросов в атмосферу вредных веществ от сгораемого топлива.

5. Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- увеличение протяженности распределительных сетей

- снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

6. Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

- улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Аннинского городского поселения.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района, а также с потребителями коммунальных услуг.

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

#### НА 2018 – 2029 гг.

#### ТОМ II

#### ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

п.г.т. Анна 2017 г.

Содержание

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы..................... 2

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения........................4

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной

инфраструктуры Аннинского городского поселения.....................................................................5

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности......................................................................................................30

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной

инфраструктуры Аннинского городского поселения...................................................................32

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры......................................................................................................34

7. Предложения по организации реализации инвестиционных

проектов.............................................................................................................................................43

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования

инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства

к системам коммунальной инфраструктуры..................................................................................45

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги на соответствие критериям доступности...........................................................................47

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание

мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным

категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг........................................................................................................................61

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

население;

бюджетные учреждения;

прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

СПi=ОПi*УОi, где

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства определяется на основании данных государственной статистики.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Мероприятия Программы определены исходя из утвержденных Генеральным планом Аннинского городского поселения предложений по размещению на территории поселения объектов капитального строительства местного значения, в том числе по обеспечению территории поселения объектами инженерной инфраструктуры, с учетом текущего состояния и проблем каждой из систем коммунальной инфраструктуры, и направлены на решение наиболее актуальных вопросов по обеспечению качественного снабжения населения коммунальными ресурсами.

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения

3.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения Аннинского городского поселения

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-экономического развития городского поселения.

Водоснабжение п.г.т. Анна организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Система централизованного водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевой водой около 75,8% населения пгт. Анна. Остальная часть населения 24,2% использует водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы.

Водоснабжение территории Аннинского городского поселения осуществляется от подземных источников. Эксплуатируемые водоносные горизонты: водоносный верхнеплиоценовый терригенный горизонт, слабо водоносный нижнемеловой терригенный комплекс.

Система централизованного водоснабжения организована от 17 артезианских скважин.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 2 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 3 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 4 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 5 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 6 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 7 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 8 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 9 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 10 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 11 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 13 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 14 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Дубравная, 90 | артскважина |
| 15 | ВЗУ п.г.т. Анна ул. Ватутина, 44 спецшкола | артскважина ВБ |
| 16 | ВЗУ п.г.т. Анна, ЦРБ | артскважина ВБ |
| 17 | ВЗУ п.г.т Анна микрорайон «Молодежный» | артскважина ВБ |

Примечание: ВБ – водонапорная башня; р – резервная артскважина.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 8-40-90, ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 10-65-100.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, необходимо наличие Лицензии на право пользования недрами, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Лицензия имеется у эксплуатирующей организации АМУП «Водоканал».

Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 20 до 200 мм общей протяженностью около 113,2 км. Износ существующих водопроводных сетей по Аннинскому городскому поселению составляет более 75%.

В 2014 году построены и введены в эксплуатацию сети водопровода в микрорайоне Северный в п.г.т. Анна, по ул. Губина, Дзержинского, 40 лет Победы, Луговая, Школьная, Островского, Кошевого, Полевая, пер. Полевой, общей протяженностью около 6,8 км.

В 2015 году построены и введены в эксплуатацию сети водопровода в микрорайоне Молодежный в п.г.т. Анна, по улицам Ватутина, Кленовая, Березовая, Тополиная, Вишневая, Грушевая, Абрикосовая, Сосновая, Ясная, общей протяженностью около 6,9 км.

Эти водопроводные сети построены из полиэтиленовых труб ПЭ 100, и, согласно СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*», имеют средний нормативный срок службы 100 лет, соответственно, на 2024 год их износ составляет около 10%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям городского поселения из действующих артскважин составляет 1,500 тыс.м³/сут., с учетом сезонного населения – 1,533 тыс.м³/сутки. Водопроводными сетями охвачено 75,8% территории жилой застройки.

Основные характеристики существующих водопроводных сетей системы водоснабжения Аннинского городского поселения

| № п/п | Местонахождение водозаборной площадки | Участок водопроводной сети | Протяженность трассы, протяженность сети, м | Материал труб, диаметр | Питаемый район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скважины центрального водозабора (ул. Дубравная) | Основной водовод в двухтрубном исполнении от центрального водозабора до МЭЗ | 4860 в двухтрубном исполнении (всего 9720 м) | Чугун, сталь, 250-300 мм | Микрорайоны: Центральный, Целина, Южный, Аннинский, Чеховский |
| 2 |  | Разводящая сеть, запитанная от центрального водозабора | 62691 | ПЭ 110 мм, сталь 100 мм; асбест 100 – 200 мм; чугун 100 – 200 мм | Микрорайоны: Центральный, Целинский, Южный, Аннинский, Чеховский |
| 3 | Водозаборная площадка м-н «Молодежный» | Сети по улицам: Кленовая, Березовая Тополиная, Абрикосовая, Сосновая, Ясная, Грушевая | 6898 | ПЭ 160 мм, ПЭ 110 мм | Микрорайон Молодежный |
| 4 |  | Сети по улицам: Школьная, Луговая, Губина, Дзержинского, 40 лет Победы, Полевая, Молодежная | 6831 | ПЭ 160 мм, ПЭ 110 мм | Микрорайон Северный |
| 5 | Водозаборная площадка м-н «Молодежный» | Сети по улицам: Ватутина, Северная, Островского, Кошевого, Володи Попова, Суворова, Дружбы | 7089 | ПЭ 110 мм, сталь100 мм, асбест 100 мм | Микрорайоны: Северный, Чапаевский |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Водозаборная площадка м-н «Спецшкола» (ул. Ватутина) | Сети по улицам: Ватутина, Лизы Чайкиной, переулок Ватутинский | 7895 | ПЭ 90 мм, ПЭ 50 мм, Сталь 100 мм | Микрорайон Парковый (часть) |
| 7 | Водозаборная площадка м-н «Поликлиника» (ЦРБ ул. Первомайская) | Сети по улицам: Парковая, Больничная, Заводская, Пушкина, Лермонтова, Красных Партизан, Рабочая, Мира, Маркса | 16914 | ПЭ 110 мм, чугун 100 мм, асбест 200 мм | Микрорайон Парковый (часть) Микрорайон Спиртзаводской (часть) |

Основные характеристики артезианских скважин системы водоснабжения Аннинского городского поселения

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество насосов находящихся в работе, шт. | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 0,00 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | 100 | 11,05 |
| 2 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ 8-40-90 | 35 | 90 | 17,19 |
| 3 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | 100 | 11,05 |
| 4 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | 100 | 11,05 |
| 5 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 0,00 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | 100 | 11,05 |
| 7 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | 100 | 11,05 |
| 8 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | 100 | 11,05 |
| 9 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ 8-40-90 | 35 | 90 | 11,05 |
| 10 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ 8-40-90 | 35 | 90 | 17,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | 100 | 11,05 |
| 13 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 1,00 | ЭЦВ10-65-100 | 63 | 100 | 31,99 |
| 14 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Дубравная, 90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ВЗУ п.г.т. Анна, ул. Ватутина, 44 спецшкола | 1,00 | ЭЦВ 6-16-90 | 12 | 90 | 05,57 |
| 16 | ВЗУ п.г.т. Анна, ЦРБ | 1,00 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | 100 | 11,05 |
| 17 | ВЗУ п.г.т Анна микрорайон "Молодежный" | 1,00 | ЭЦВ 6-16-140 | 20 | 130 | 8 |

Водоснабжение промышленных предприятий пгт. Анна ведется из собственных водозаборов и частично из сети муниципального водопровода. Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, проходит процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей, обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Централизованная система водоснабжения поселения объединена для хозяйственно-питьевых нужд (на сети установлено 160 водоразборных колонок) и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях, в количестве 27 штук.

По состоянию на 2023 год на территории Аннинского городского поселения приборами учёта воды оборудовано:

• Жилые дома – 88 % абонентов.

• Организации, в т. ч. объекты бюджетной сферы – 90% абонентов.

В связи с этим только часть потребляемой воды определяется по приборам учета.

Водозаборные сооружения Аннинского городского поселения на перспективу обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения потребителей питьевой водой в полном объеме.

Основные проблемы системы водоснабжения Аннинского городского поселения

1. Отсутствие источников водоснабжения и водопроводных сетей на отдельных территориях, в том числе предназначенных для нового строительства, замедляет развитие городского поселения в целом.

2. Значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, обрастанию стенок труб и ухудшению качества воды. Водозаборные узлы и водопроводные сети требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. В летний период года, на территории поселения наблюдается нехватка воды, падение напора в системе водоснабжения, обусловленное малым диаметром отдельных участков водопроводных труб. В связи с этим также необходимо выполнение работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения.

4. Остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных сетей.

3.2. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения Аннинского городского поселения

В Аннинском городском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации не охватывает территорию всего населенного пункта. К сетям хозяйственно-бытовой канализации подключены улицы Красноармейская, Советская, Новый Труд, Энгельса, Ленина, Коммунальная, Ватутина, Чехова, Пионерская (многоквартирные жилые дома), Северная (многоквартирные жилые дома). Схема водоотведения Аннинского городского поселения включает в себя две системы – самотечную и напорную. Стоки от централизованной системы канализации по самотечным и напорным коллекторам поступают на очистные сооружения, производительность которых 5 тыс. м3/сутки.

Систему канализации Аннинского городского поселения содержит и обслуживает АМУП «Водоканал». Помимо самотечных и напорных коллекторов в ведении предприятия находятся 6 канализационных насосных станций (КНС), 1 центральная насосная станция (ЦНС) и очистные сооружения с комплексом очистки сточных вод. Очистные сооружения находятся на расстоянии 5 км, что отвечает санитарным требованиям. К очистным сооружениям подведена дорога с твердым покрытием. Территория очистных сооружений занимает площадь около 6,5 га. Очистные сооружения, расположенные на существующих полях фильтрации, ограничены лесными массивами. Комплекс очистных сооружений введен в эксплуатацию в 1978 году, состоит из приемной камеры, первичных отстойников 2-х ярусных – 4 шт., биофильтров 1-й ступени – 2 шт., биофильтров 2-й ступени – 2 шт., вторичных отстойников – 1 шт., иловых и песковых площадок – 6 шт. Основным насосным оборудованием на очистных сооружениях являются насосы марок ФГ 216/240, СМ150-125-400/4СД, СМ150-125-315. В настоящее время очистные работают как блок механической очистки.

В жилых неканализованных районах п.г.т. Анна ЖБО накапливаются в специальных емкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения, подключенных к централизованной системе водоотведения, организовано отводятся через системы трубопроводов на очистные сооружения канализации. Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не учитываются, система ливневой канализации на территории городского поселения отсутствует.

Системы водоотведения не имеют приборов учета принимаемых сточных вод.

Баланс поступления сточных вод в систему централизованной канализации и отведения стоков за год и средние сутки.

| Наименование параметра | Показатель | пгт. Анна |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поступление стоков, всего за год, в том числе: | тыс.м³/год | 300,515 |
| население | тыс.м³/год | 96,277 |
| организации (в т.ч. финансируемые из бюджета) | тыс.м³/год | 55,219 |
| производство | тыс.м³/год | 149,019 |
| прочие | тыс.м³/год | - |
| Поступление стоков, всего за сутки, в том числе: | м³/сут | 823,33 |
| население | м³/сут | 264,78 |
| организации (в т.ч. финансируемые из бюджета) | м³/сут | 151,28 |
| производство | м³/сут | 408,27 |
| прочие | м³/сут | - |

Большая часть канализационных сетей системы водоотведения Аннинского городского поселения построена в период с 1976 по 1989 годы. В 2007 году построена и введена в эксплуатацию канализацию от Аннинской ЦРБ. Канализационные сети проходят от зданий Аннинской районной больницы самотечным коллектором до КНС на ул. Красноармейская, затем напорный коллектор проходит по ул. Красноармейская до колодца-гасителя на перекрестке ул. Красноармейская и Ватутина, далее самотечным коллектором по ул. Ватутина, ул. Комсомольская и ул. Садовая до КНС, затем напорным коллектором через пруд, ул. Котовского, ул. Свободы до колодца-гасителя на ул. Советская.

В 2013 году ввели в эксплуатацию канализацию от здания Аннинской СОШ №6 и многоквартирных жилых домов по ул. Ватутина и ул. Северная. Самотечный коллектор проходит по ул. Ватутина до КНС, затем напорный коллектор по ул. Ватутина до колодца-гасителя на перекрестке ул. Красноармейская и Ватутина.

Основные характеристики существующих объектов и зон централизованного водоотведения Аннинского городского поселения.

| № п/п | Участок канализационной сети, расположение на местности. | Год ввода в эксплуа-тацию | Протяженность трассы, протяженность сети | Диаметр | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ЦНС (Центральная насосная станция) ул. Советская. Участок канализационной сети от ЦНС до очистных сооружений. Напорный коллектор от ЦНС (район Военкомата) пересекает в юго-восточном направлении улицы Советская, Коммунальная, Морская, Транспортная, Новый Труд, «Кабаний лог», лесной массив до приемной камеры очистных сооружений (выполнен в 2-трубном исполнении). | 1976 г. | Протяженность трассы – 3684 м. Протяженность напорной канализационной сети – 7368 м | 273; 315 мм | полиэтилен чугун, сталь |
| 2. | Участок канализационной сети от ЦНС до ул. Новый Труд. Самотечный коллектор от ЦНС пересекает в юго-западном направлении улицы Советская, Коммунальная, Морская, Транспортная до пересечения с ул. Новый Труд. | 1976 г. | Протяженность трассы – 1038 м. Протяженность самотечной канализационной сети – 1038 м | 300, 400 мм | керамика, полиэтилен |
| 3. | КНС № 1 (Канализационная насосная станция) ул. Энгельса. Участок от КНС №1 до первого канализационного колодца на ул. Новый Труд: Напорный коллектор проходит от КНС №1 до колодца гасителя по ул. Энгельса (выполнен в 2-трубном исполнении) Самотечный коллектор проходит от колодца-гасителя до первого канализационного колодца по улице Новый Труд (сквер Винзавода). Участок канализационной сети по ул. Новый Труд Самотечный коллектор проходит от первого колодца (сквер Винзавода) до существующей канализационной сети от ЦНС. | 1976 г. | Общая протяженность канализационной сети – 1640 м Протяженность трассы – 18 м Протяженность трассы – 952 м Протяженность трассы – 670 м | 150 мм 200 мм 300 мм | чугун чугун керамика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | КНС №2 (канализационная насосная станция) ул. Чехова. Участок канализационной сети от КНС №2 до КНС №3 ул. Советская: Напорный коллектор от КНС №2 проходит по ул. Чехова, Красноармейская до колодца-гасителя (выполнен в 2-трубном исполнении) Самотечный коллектор от колодца-гасителя проходит по ул. Красноармейская, пересекает автомобильную дорогу Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» (в районе Мемориала) до КНС №3 | 1987 г. | Общая протяженность канализационной сети – 1920 м Протяженность трассы – 400 м Протяженность трассы – 1520 м | 200 мм 300 мм | асбесто- цемент асбесто- цемент |
| 5. | КНС №3 (канализационная насосная станция) ул. Советская. Участок канализационной сети от жилого дома ул. Коммунальная, №68 «а» до КНС №3 ул. Советская: Самотечный коллектор проходит от жилого дома вдоль балки к ул. Советская, вправо по улице, пересекает автодорогу и до КНС №3. Участок канализационной сети от КНС №3 до пересечения с существующим самотечным коллектором от ЦНС: Напорный коллектор от КНС №3 проходит по ул. Советская до колодца-гасителя (угол Типографии) (выполнен в 2-трубном исполнении) Самотечный коллектор от колодца-гасителя проходит по ул. Советская до пересечения с самотечным коллектором от ЦНС. | 1989 г 1987 г. 1987 г. | Общая протяженность канализационной сети – 2073 м Протяженность трассы – 623 м Протяженность трассы – 500 м Протяженность трассы – 950 м | 200 мм 200 мм 400 мм | чугун чугун асбесто- цемент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | КНС № 4 (Канализационная насосная станция) ул. Красноармейская Участок от поликлиники до КНС №4: Самотечный коллектор проходит от поликлиники, пересекает автомобильную дорогу Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» до КНС №4, расположенной вблизи д. №247(ФБУЗ) | 2007 г. | Общая протяженность канализационной сети – 2867 м Протяженность трассы – 217 м | 400 мм | полиэтилен |
|  | Участок от КНС №4 до КНС № 5 на ул. Садовая: Напорный коллектор от КНС №4 проходит по ул. Красноармейская, пересекает автомобильную дорогу Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» до колодца-гасителя №1 по ул. Ватутина (выполнен в 2-трубном исполнении). Самотечный коллектор от колодца гасителя №1 (район церкви) проходит по улицам Комсомольская, Садовая до КНС №5. | 2007 г. 2007г | Протяженность трассы – 1725 м Протяженность трассы – 925 м | 160 мм 400 мм | полиэтилен полиэтилен |
| 7 | КНС № 5 (Канализационная насосная станция) ул. Садовая Участок от КНС №5 до существующей канализационной сети по ул. Советская: Напорный коллектор от КНС №5 проходит до колодца-гасителя №2 на ул. Советская (выполнен в 2-трубном исполнении). Самотечный коллектор от колодца-гасителя №2 (район детского парка) до существующей канализационной сети по ул. Советская. | 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Общая протяженность канализационной сети – 806 м Протяженность трассы – 794 м Протяженность трассы – 22 м | 200 мм 200 мм | полиэтилен полиэтилен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | КНС №6 (канализационная насосная станция) ул. Ватутина. (район рынка) Напорный коллектор от КНС№ 6 пересекает автомобильную дорогу Р-298 до колодца-гасителя №1 по ул. Ватутина Самотечный коллектор от школы №6 до КНС №6 по ул. Ватутина + ул. Северная. | 2014 г. 2014 г. | Протяженность трассы – 58 м. Протяженность трассы – 2500 м. | 200 мм 150 – 400 мм | Сталь полиэтилен |
| 9. | Канализационная сеть от МЭЗ ул. Ленина. Самотечный коллектор от контрольного колодца (забор МЭЗ) проходит по ул. Ленина до канализационного колодца (район Нарсуда), пересекает сквер на ул. Ленина и по ул. Коммунальная проходит до пересечения с самотечным коллектором от ЦНС (между жилыми домами №127 и №131 по ул. Коммунальная) | 1976 г. | Протяженность канализационной сети – 1184 м Протяженность трассы – 1184 м | 200, 300, 400 мм | ж/бетон, чугун, керамика |
| 10. | Канализационная сеть от КНС «Хлебный колос» ул. Советская до ЦНС Напорный коллектор от КНС проходит до колодца-гасителя (жилой дом. №35 ул. Советская) Самотечный коллектор от колодца-гасителя проходит до ЦНС | 1988 г. | Общая протяженность канализационной сети – 454 м Протяженность трассы – 97 м Протяженность трассы – 357 м | 100 мм 200 мм | полиэтилен асбесто- цемент |
| 11. | Канализационная сеть от Сбербанка ул. Ленина, д. №32 до ул. Советская Самотечный коллектор проходит по двору Сбербанка, далее по ул. Свобода пересекает детский парк до существующего самотечного коллектора по ул. Советская (магазин «Домовенок») | 2012 г | Протяженность канализационной сети – 620 м Протяженность трассы – 620 м | 200 мм | полиэтилен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Канализационная сеть от МИнБ ул. Советская, д. №54 до ул. Ленина Самотечный коллектор проходит от здания МИнБ через двор гостиницы до существующего самотечного коллектора от МЭЗа по ул. Ленина | 2009 г. | Протяженность канализационной сети – 260 м Протяженность трассы – 260 м | 150, 200 мм | сталь, керамика |
| 13 | Внутридворовые сети ул. Коммунальная, Пионерская, Советская, 56 | 1978 г. | Общая протяженность сетей – 2500 м. | 110 – 200 мм | асбесто- цемент, чугун |
| 14 | Внутридворовые сети ул. Чехова, Красноармейская | 1987 г. | Общая протяженность сетей – 300 м | 110 – 200 мм | чугун, асбесто- цемент |
| 15 | Внутридворовые сети ул. Энгельса | 1976 г – 1988 г | Общая протяженность сетей – 700 м | 110 – 200 мм | сталь, чугун, асбесто- цемент |

Основные проблемы системы водоотведения

Аннинского городского поселения

1. Высокий физический износ существующих канализационных сетей (коллекторов, уличных, и внутриквартальных), трубопроводы и смотровые колодцы в полуразрушенном состоянии и требуют скорейшей замены.

2. ЦНС устарела, станция не всегда справляется с поступающим объемом стоков, требуется модернизация и замена насосного оборудования.

3. Большая часть Аннинского городского поселения (индивидуальная жилая застройка) не охвачена системой централизованного водоотведения.

4. Сточные воды не проходят очистку и химическое обеззараживание.

3.3. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения Аннинского городского поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Аннинского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, на территории Аннинского городского поселения осуществляют АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть». И АМУП «Райтеплосеть», и АМКП «Теплосеть» в границах своих зон деятельности являются одновременно и теплоснабжающей и теплосетевой организацией, эксплуатируя и источники теплоснабжения, и тепловые сети.

Также в п.г.т. Анна имеются котельные, расположенные на территориях производственных зон ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж», Филиал «МЭЗ Аннинский» ООО «МЭЗ Юг Руси», ООО «Аннинский элеватор», ООО «Люкс», ПО «Хлебокомбинат», БУЗ ВО «Аннинская районная больница».

Единые теплоснабжающие организации Аннинского городского поселения

| № п/п | Источник тепловой энергии в зоне ЕТО, адрес | Зона ЕТО | Название единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1, ул. Ленина, 2 | МБОУ СОШ «Аннинский лицей» ул. Ленина, 2 | АМКП "Теплосеть" |
| 2 | Котельная №2, ул. Коммунальная, 129б | ул. Коммунальная, ул. Советская, ул. Пионерская | АМУП "Райтеплосеть" |
| 3 | Котельная №3, ул. Советская, 34а | ул. Коммунальная, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Горького, ул. Типографская | АМУП "Райтеплосеть" |
| 4 | Котельная №3.1 ул. Советская, 34а | ФОК ул. Советская, 52, МКЖД ул. Коммунальная, 68а | АМУП "Райтеплосеть" |
| 5 | Котельная №4, ул. Ватутина, 33а | Спецшкола, ул. Ватутина, д.44 МКЖД ул. Ватутина, 42а | АМКП "Теплосеть" |
| 6 | Котельная №5,1, ул. Первомайская, 11б | ул. Красноармейская, ул. Первомайская | АМУП "Райтеплосеть" |
| 7 | Котельная №8, ул. Молодежная, 31 | Детский сад «Росток», ул. Молодежная, 31 | АМКП "Теплосеть" |
| 8 | Котельная №10, ул. Дружбы, 45 | Детский сад №6, ул. Дружбы, 47 | АМУП "Райтеплосеть" |
| 9 | Котельная №11, ул. Чехова, 7а | ул. Чехова | АМУП "Райтеплосеть" |
| 10 | Котельная №12, ул. Молодежная, 13 | ул. Ватутина, ул. Северная | АМУП "Райтеплосеть" |
| 11 | Котельная №14, ул. Больничная, 10а | МКЖД ул. Больничная, 10 | АМУП "Райтеплосеть" |
| 12 | Котельная №15, ул. Красноармейская, 201 | МБОУ Аннинская СОШ №1, ул. Красноармейская, 201, жилые дома ул. Красноармейская | АМУП "Райтеплосеть" |
| 13 | Котельная №16, ул. Энгельса, 38в | МКДОУ Аннинский детский сад №7, ул. Энгельса, 40г | АМУП "Райтеплосеть" |
| 14 | Котельная № 25, ул. Севастопольская, 4а | МКЖД ул. Энгельса, д.6А, ул. Энгельса, д.7А, общественные здания по ул. Энгельса, ул. Севастопольская | АМУП "Райтеплосеть" |

Годовые объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя по каждой котельной АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть»

| Наименование котельной, адрес | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  | Теплоноситель, м3 |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №1, ул. Ленина, 2 | 693,1 | 0 | 124,3 | 0 |
| Котельная №2, ул. Коммунальная, 129б | 5827,66 | 0 | 1048,9 | 0 |
| Котельная №3, ул. Советская,34а | 8370,12 | 0 | 1506,6 | 0 |
| Котельная №3.1, ул. Советская,34а | 1533,65 | 0 | 277,5 | 0 |
| Котельная №4, ул. Ватутина, 33а | 979,6 | 0 | 176,3 | 0 |
| Котельная 5,1, ул. Первомайская, 11б | 470,4 | 0 | 84,6 | 0 |
| Котельная № 8 ул. Молодежная,31 | 380,18 | 0 | 68,5 | 0 |
| Котельная №10, ул. Дружбы, 45 | 459,33 | 47,67 | 73,91 | 335,09 |
| Котельная №11, ул. Чехова, 7а | 2699,95 | 0 | 485,9 | 0 |
| Котельная №12, ул. Молодежная, 13 | 1321,81 | 0 | 237,9 | 0 |
| Котельная №14, ул. Больничная, 10б | 126,14 | 0 | 22,8 | 0 |
| Котельная №15, ул. Красноармейская, 201 | 601,61 | 0 | 108,8 | 0 |
| Котельная №16, ул. Энгельса, 38в | 443,1 | 0 | 79,7 | 0 |
| Котельная №25, ул. Севастопольская, 4а | 1549,2 | 187,2 | 456,8 | 5812 |

Информация об источниках тепловой энергии котельных

АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть».

| № п/п | Адрес котельной | Количество и тип котлоагрегатов | Сетевые насосы | Установленная мощность, Гкал/час | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | Среднегодовая загрузка, Гкал/час | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная №1 ул. Ленина, 2 | 2 шт. КСВа-0,63Гн (газ) | Wilo-IPL 50/150-4/2 2 шт. по 4 кВт | 1,08 | 0,972 | 0,8 | 2011 |
| 2 | Котельная №2 ул. Коммунальная, 129б | 4 шт. КСВа-2,5Гн (газ) | 1Д315-50а 2 шт. по 55 кВт | 8,6 | 7,74 | 2,8 | 2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Котельная №3 ул. Советская, 34а | 4 шт. КСВа-2,5Гн (газ) | 1Д315-50а 2 шт. по 55 кВт | 8,6 | 7,74 | 4,1 | 2002 |
| 4 | Котельная №3.1 ул. Советская, 34а | 2 шт. КСВа-0,63Гн (газ) | UPS40-180F 2 шт. по 0,8 Вт TR-8024/2A-F-ABAQE - 2 шт. по 5,5 кВт. GRUNDFOS | 1,08 | 0,972 | 0,4 | 2017 |
| 5 | Котельная №4 ул. Ватутина, 33а | 6 шт. Минск -1 (уголь) | К 100-80-160 – 1 шт. 15 кВт К 290-30 – 2 шт. 30 кВт К 160-30 – 1 шт. 11 кВт | 2,4 | 2,16 | 0,4 | 1976 |
| 6 | Котельная №5/1 ул. Первомайская, 11б | 2 шт. КСВа-0,63Гн (газ) | К100-80-160 2 шт. по 15 кВт | 1,08 | 0,972 | 0,4 | 2003 |
| 7 | Котельная №8 ул. Молодежная, 31 | 2 шт. КСВа-0,63Гн (газ) | Wilo-IPL 50/150-4/2 2 шт. по 4 кВт | 1,08 | 0,972 | 0,8 | 2014 |
| 8 | Котельная №10 ул. Дружбы, 45 | 3 шт. Савала– 100А (газ) | UPS 32-80 1 шт. по 230 Вт UPS 50-185F 1 шт. по 230 Вт UPS 25-120F 1 шт. по 230 Вт GRUNDFOS | 0,244 | 0,241 | 0,058 | 2021 |
| 9 | Котельная №11 ул. Чехова, 7а | 4 шт. КСВа-1,0Гн (газ) | К100-80-160 3 шт. по 15 кВт | 3,44 | 3,4 | 1,4 | 2002 |
| 10 | Котельная №12 ул. Молодежная, 13 (школа №6) | 4 шт. КСВа-1,0Гн (газ) | К100-80-160 3 шт. по 15 кВт | 3,44 | 3,4 | 1,2 | 2002 |
| 11 | Котельная №14 ул. Больничная, 10б | 2 шт. Савала – 50А (газ) | DABBPH 120/250-40T - 2шт. 0,54 кВт | 0,172 | 0,172 | 0,084 | 2022 |
| 12 | Котельная №15 ул. Красноармейская, 201 | 2шт Budеrus-250 (газ) | DABСР50/ 3100-Т-2шт DABКРS 30/16-2шт | 0,43 | 0,387 | 0,07 | 2013 |
| 13 | Котельная №16 ул. Энгельса, 38в (д/с №7) | 2 шт. Хопёр-100А (газ) | Wilo-IPL 32/100-0,55/2 2 шт. 0,55 кВт | 0,172 | 0,154 | 0,068 | 2002 |
| 14 | Котельная №25 ул. Севастопольская, 4а | 3 шт. КСВа-1,0Гн (газ) | CM-G 100-2350 «DAB» -2 шт.; ВРН 120/280.50М «DAB» -2шт | 2,58 | 2,37 | 2,213 | 2022 |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах ЕТО АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть»

| Адрес объекта | Годовое потребление |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  | Теплоноситель, м3 |  |  |  |  |
|  | отопление |  | ГВС | отопление |  |  |  | ГВС |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| Котельная №1, ул. Ленина, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8, ул. Молодежная,31 Аннинская средняя школа; 693,1; 0; 124,3; 0. |
| Детский сад «Росток» | 380,18 |  | 0 | 68,4 |  |  |  | 0 |
| Котельная №2, ул. Коммунальная, 129б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОНО школа №2 ул. Коммунальная, д.104 | 422,38 |  | 0 | 76,9 |  |  | 0 |  |
| Детский сад №2, ул. Коммунальная, д.108 | 40,47 |  | 0 | 7,3 |  |  | 0 |  |
| ИП Кустова О.М., ул. Советская, д.64 | 11,04 |  | 0 | 1,9 |  |  | 0 |  |
| Воронежская КЭЧ, ул. Советская, д.27 | 154,81 |  | 0 | 28,0 |  |  | 0 |  |
| Почта России, Советская, д. 19 | 238,73 |  | 0 | 42,9 |  |  | 0 |  |
| Ростелеком, ул. Советская, д. 17 | 334,51 |  | 0 | 60,2 |  |  | 0 |  |
| ООО "Контакт", ул. Коммунальная, д. 111 | 257,35 |  | 0 | 46,3 |  |  | 0 |  |
| Пенсионный фонд, ул. Советская, д.23 | 83,26 |  | 0 | 14,9 |  |  | 0 |  |
| Прокуратура, ул. Советская, д.25 | 31,19 |  | 0 | 5,6 |  |  | 0 |  |
| Росгосстрах, ул. Советская, д.21 | 37,23 |  | 0 | 6,7 |  |  | 0 |  |
| Межрайонная инспекция ФНС России №5, ул. Советская, д.29 | 176,72 |  | 0 | 31,8 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 94 | 23,37 |  | 0 | 4,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 105 | 82,58 |  | 0 | 14,9 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 107 | 127,76 |  | 0 | 22,9 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 109 | 78,79 |  | 0 | 14,1 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 109а | 207,40 |  | 0 | 37,3 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 115 | 64,77 |  | 0 | 10,1 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №120 | 8,46 |  | 0 | 1,5 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №113 | 182,62 |  | 0 | 32,8 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 117 | 125,53 |  | 0 | 22,7 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №117а | 165,15 |  | 0 | 29,9 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 117б | 245,05 |  | 0 | 44,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 118 | 10,46 |  | 0 | 1,9 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №119 | 113,07 |  | 0 | 20,3 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №121 | 63,44 |  | 0 | 11,4 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №123 | 218,12 |  | 0 | 39,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 122 а | 235,04 |  | 0 | 42,3 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №127 | 263,97 |  | 0 | 47,5 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №129 | 248,39 |  | 0 | 44,7 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №131 | 180,06 |  | 0 | 32,4 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №126 | 68,11 |  | 0 | 12,26 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 128 | 89,92 |  | 0 | 16,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №133 | 118,19 |  | 0 | 21,3 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №135 | 192,97 |  | 0 | 34,7 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом №137 | 213,67 |  | 0 | 38,5 |  |  | 0 |  |
| Ул. Пионерская, дом № 1 | 71,00 |  | 0 | 12,8 |  |  | 0 |  |
| Ул. Советская, дом № 31 | 228,14 |  | 0 | 40,9 |  |  | 0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| Ул. Советская, дом № 33 | 215,23 |  | 0 | 38,7 |  |  | 0 |  |
| Ул. Советская, дом № 35 | 194,30 |  | 0 | 34,9 |  |  | 0 |  |
| Ул. Советская, дом № 74 | 7,54 |  | 0 | 1,4 |  |  | 0 |  |
| Ул. Советская, дом № 78 | 13,58 |  | 0 | 2,4 |  |  | 0 |  |
| Котельная №3, ул. Советская, 34а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/с №4, ул. Коммунальная, д.93 | 193,09 |  | 0 | 34,8 |  |  | 0 |  |
| Д/с №1, ул. Горького, д.32 | 89,42 |  | 0 | 16,1 |  |  | 0 |  |
| Дом детского творчества, ул. Ленина, д.24 | 162,63 |  | 0 | 29,3 |  |  | 0 |  |
| Станция юных техников, ул. Ленина, д. 13 | 43,89 |  | 0 | 7,9 |  |  | 0 |  |
| ФОК, ул. Ленина, д. 11 | 136,47 |  | 0 | 24,5 |  |  | 0 |  |
| Районная администрация, ул. Ленина, д. 28 | 803,41 |  | 0 | 144,6 |  |  | 0 |  |
| 4-х этажное здание, ул. Ленина, д. 26 | 105,27 |  | 0 | 18,9 |  |  | 0 |  |
| Музыкальная школа, ул. Ленина, д.33 | 158,28 |  | 0 | 25,8 |  |  | 0 |  |
| Художественная мастерская, ул. Ленина, д.37 | 37,3 |  | 0 | 6,71 |  |  | 0 |  |
| Администрация городского поселения, ул. Ленина, д.26 | 279,07 |  | 0 | 50,2 |  |  | 0 |  |
| Детский аттракцион, ул. Советская, 17а | 46,61 |  | 0 | 8,4 |  |  | 0 |  |
| Музей, ул. Ленина, д. 30 | 68,05 |  | 0 | 12,2 |  |  | 0 |  |
| Библиотека, ул. Ленина, д. 30 | 130,77 |  | 0 | 23,5 |  |  | 0 |  |
| Дом культуры, ул. Советская, д.17 | 278,98 |  | 0 | 50,2 |  |  | 0 |  |
| Аннинское РАЙПО, ул. Советская, д.13 | 131,51 |  | 0 | 23,6 |  |  | 0 |  |
| Кафе "у Ани", ул. Ленина, д.22 | 34,17 |  | 0 | 6,1 |  |  | 0 |  |
| Хозяйственный магазин, ул. Ленина, д.31 | 45,41 |  | 0 | 8,2 |  |  | 0 |  |
| Кооператор (с/х продукты), ул. Ленина, д.28а | 63,60 |  | 0 | 11,5 |  |  | 0 |  |
| Общепит стандарт | 218,9 |  | 0 | 39,4 |  |  | 0 |  |
| Бумеранг+, ул. Ленина, д.20 | 11,68 |  | 0 | 2,1 |  |  | 0 |  |
| Универмаг, ул. Ленина, д. 25 | 209,96 |  | 0 | 37,8 |  |  | 0 |  |
| КБО, ул. Ленина, д.16 | 190,23 |  | 0 | 34,2 |  |  | 0 |  |
| Отдел федерального казначейства, ул.Советская, д.7 | 75,53 |  | 0 | 13,6 |  |  | 0 |  |
| Типография, ул. Советская, д.15 нов. здание | 132,88 |  | 0 | 23,9 |  |  | 0 |  |
| Типография, ул. Советская, д.15ст.здание | 53,6 |  | 0 | 5,6 |  |  | 0 |  |
| Редакция ул. Советская, д.15 | 60,61 |  | 0 | 10,9 |  |  | 0 |  |
| Полиция, ул. Советская, д.11 | 375,33 |  | 0 | 67,5 |  |  | 0 |  |
| Отдел охраны, ул. Советская, д.11а | 9,04 |  | 0 | 1,6 |  |  | 0 |  |
| Управление дел. (Мировой судья), ул. Коммунальная, д.80 | 86,73 |  | 0 | 15,61 |  |  | 0 |  |
| Школа №3, ул. Горького, д.40 | 511,08 |  | 0 | 91,9 |  |  | 0 |  |
| Магазин Техника, ул. Ленина, д.29 | 238,53 |  | 0 | 42,8 |  |  | 0 |  |
| Благоустройство, ул. Коммунальная, д.85а | 58,47 |  | 0 | 10,5 |  |  | 0 |  |
| Магазин Олимп, ул. Ленина, д. 18 | 15,56 |  | 0 | 2,8 |  |  | 0 |  |
| ООО "ИФК-Мир", ул. Ленина, д.27 | 316,92 |  | 0 | 57 |  |  | 0 |  |
| Гостиница, ул. Ленина, д. 23 | 102,34 |  | 0 | 18,4 |  |  | 0 |  |
| Упр. судебного департамента (здание суда), ул. Ленина, д.19 | 69,8 |  | 0 | 12,5 |  |  | 0 |  |
| И.П. Меньшикова, ул. Ленина, д.19а | 54,33 |  | 0 | 9,8 |  |  | 0 |  |
| ОГУЦЗН (центр занятости), ул. Ленина, д.7а | 44,50 |  | 0 | 8,0 |  |  | 0 |  |
| РАЙФО, ул. Горького, д.5 | 43,16 |  | 0 | 7,8 |  |  | 0 |  |
| Росреестр, ул. Коммунальная, д.80 | 21,63 |  | 0 | 3,9 |  |  | 0 |  |
| ИП Лесюк, ул. Ленина, д.35 | 44,29 |  | 0 | 7,9 |  |  | 0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| Московский Индустриальный банк, ул. Советская | 302,29 |  | 0 | 54,4 |  |  | 0 |  |
| Магазин Прибой, ул. Ленина | 7,00 |  | 0 | 1,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Ленина, дом № 23а | 781,23 |  | 0 | 140,6 |  |  | 0 |  |
| Ул. Типографская, дом № 1 | 3,78 |  | 0 | 0,7 |  |  | 0 |  |
| Ул. Типографская, дом № 2 | 23,37 |  | 0 | 4,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Типографская, дом № 3 | 8,91 |  | 0 | 1,6 |  |  | 0 |  |
| Ул. Типографская, дом № 4 | 4,9 |  | 0 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Ул. Типографская, дом № 5 | 4,90 |  | 0 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Ул. Типографская, дом № 6 | 15,36 |  | 0 | 2,7 |  |  | 0 |  |
| Ул. Типографская, дом № 7 | 28,92 |  | 0 | 5,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Типографская, дом № 8 | 26,49 |  | 0 | 4,7 |  |  | 0 |  |
| Ул. Советская, дом № 56 | 505,24 |  | 0 | 90,9 |  |  | 0 |  |
| Ул. Советская, дом № 60 | 15,36 |  | 0 | 2,7 |  |  | 0 |  |
| Ул. Советская, дом № 9а | 23,37 |  | 0 | 4,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 71а | 216,56 |  | 0 | 38,9 |  |  | 0 |  |
| Ул. Коммунальная, дом № 71б | 73,23 |  | 0 | 13,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Горького, дом № 15 | 12,69 |  | 0 | 2,2 |  |  | 0 |  |
| Ул. Горького, дом №34 | 24,49 |  | 0 | 4,4 |  |  | 0 |  |
| Котельная № 3.1, ул. Советская,34а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый ФОК ул. Советская | 1049,45 |  | 0 | 188,9 |  |  | 0 |  |
| Ул.Коммунальная, д.68а | 484,2 |  | 0 | 87,1 |  |  | 0 |  |
| # Котельная № 4, ул.Ватутина, 33а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спецшкола, ул. Ватутина, д.44 | 912,15 |  | 0 | 164,2 |  | 0 |  |  |
| Ул. Ватутина, дом 42а | 67,45 |  | 0 | 12,14 |  | 0 |  |  |
| Котельная 5/1, ул. Первомайская, 11б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГУЗ "Центр гигиены", ул. Красноармейская, д.247 | 260,64 |  | 0 | 46,9 |  | 0 |  |  |
| Ул. Красноармейская, д.245 | 90,14 |  | 0 | 16,2 |  | 0 |  |  |
| Ул. Красноармейская, д.245а | 32,50 |  | 0 | 5,8 |  | 0 |  |  |
| Ул. Первомайская, д.11 | 69,89 |  | 0 | 12,5 |  | 0 |  |  |
| Котельная 5/3, ул. Первомайская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиника | 1544,40 |  | 0 | 280,8 |  | 0 |  |  |
| Терапевтическое отделение | 644,40 |  | 0 | 117,1 |  | 0 |  |  |
| Инфекционный корпус | 104,60 |  | 0 | 19,0 |  | 0 |  |  |
| Хирургия | 851,00 |  | 0 | 154,7 |  | 0 |  |  |
| Гараж | 29,10 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  |  |
| Прачечная | 71,80 |  | 0 | 13,0 |  | 0 |  |  |
| Морг | 28,60 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  |  |
| Котельная №10, ул. Дружбы, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад №6, ул. Дружбы, 47 | 459,33 |  | 47,67 | 73,91 |  | 335,09 |  |  |
| Котельная №11, ул. Чехова, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебный корпус, ул. Чехова, д.1а | 854,87 | 0 |  |  | 153,9 | 0 |  |  |
| Общежитие, ул. Чехова, д.1б | 504,10 | 0 |  |  | 90,7 | 0 |  |  |
| Ул. Чехова, дом №3а | 409,54 | 0 |  |  | 73,7 | 0 |  |  |
| Ул. Чехова, дом №4а | 726,92 | 0 |  |  | 130,8 | 0 |  |  |
| Ул. Чехова, дом №5а | 104,61 | 0 |  |  | 18,8 | 0 |  |  |
| Ул. Чехова, дом №6а | 91,92 | 0 |  |  | 16,5 | 0 |  |  |
| Котельная №12, ул. Молодежная, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №6, ул. Ватутина, д.186 | 541,91 | 0 |  |  | 97,5 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| Магазин «Лотос», ул. Ватутина | 24,88 | 0 |  |  | 4,5 | 0 |  |  |
| Ул. Ватутина, дом 157 | 754,74 | 0 |  |  | 135,9 | 0 |  |  |
| Ул. Северная, дом 19 | 197,64 | 0 |  |  | 35,5 | 0 |  |  |
| Котельная №16, ул.Энгельса, 38в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад №7 | 407,00 | 0 |  |  | 73,3 | 0 |  |  |
| Котельная №14, ул. Больничная, 10б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Больничная, дом №10 | 121,53 | 0 |  |  | 21,9 | 0 |  |  |
| Котельная №15, ул. Красноармейская, 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №1, ул. Красноармейская, д.201 | 548,62 | 0 |  |  | 98,8 | 0 |  |  |
| Ул. Красноармейская, дом 201а | 11,57 | 0 |  |  | 2,1 | 0 |  |  |
| Ул. Красноармейская, дом 201б | 31,16 | 0 |  |  | 5,6 | 0 |  |  |
| Ул. Красноармейская, дом 201ж | 22,05 | 0 |  |  | 3,9 | 0 |  |  |
| Котельная №25, ул. Севастопольская, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЖД, ул. Энгельса, д.6а | 364,6 | 80,4 |  |  | 35 | 1332 |  |  |
| МКЖД, ул. Энгельса, д.7а | 364,6 | 80,4 |  |  | 35 | 1332 |  |  |
| Жилой дом, ул. Севастопольская, д.8 | 30 | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  |
| Жилой дом, ул. Гнездилова, д.74а | 40 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  |
| ПОУ «Аннинская АШ ДОСААФ России», ул. Энгельса, д.1а | 150 | 0 |  |  | 28 | 0 |  |  |
| ООО Пищевой комбинат «Аннинские продукты», ул. Энгельса, д.3 | 400 | 24 |  |  | 44 | 358 |  |  |
| МКП «Благоустройство», ул. Севастопольская, д.4А | 200 | 2,4 |  |  | 27 | 36 |  |  |

Суммарная тепловая мощность котельных АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть» составляет 34,398 Гкал/час. Основными потребителями услуг теплоснабжения являются бюджетные организации Аннинского городского поселения – учреждения образования, культуры, здравоохранения, предприятия обслуживания и переработки. На их долю приходится около 65% потребляемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей котельных АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть» в двухтрубном измерении составляет 12018 м. Актуальной проблемой транспортировки тепловой энергии являются потери в тепловых сетях. Согласно данным, представленным АМУП «Райтеплосеть» и АМКП «Теплосеть», средние потери тепловой энергии в сетях составляют около 9,1 %.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда, который составляет 498,1 тыс. кв. м. Аннинское городское поселение газифицировано на 77%, поэтому большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное газовое отопление также имеют ряд многоквартирных домов.

Часть индивидуального жилищного фонда (23%) оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 15,7 тыс. Гкал/год.

Основные проблемы системы теплоснабжения

Аннинского городского поселения

1. Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы.

2. Наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии (угольные котельные).

3. Низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

3.4. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения Аннинского городского поселения

Снабжение природным газом потребителей в Аннинском городском поселении осуществляет ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж». Количество индивидуальных и многоквартирных домовладений, газифицированных природным газом, в Аннинском городском поселении – 6737 ед., что составляет уровень газификации 76,5 % от общего числа домовладений. Протяженность газопроводов низкого давления составляет 218,3 км. Газификация Аннинского городского поселения ведется относительно недавно – с 2001 года, поэтому техническое состояние газовых сетей и оборудования можно охарактеризовать как хорошее.

Объектами газопотребления являются как население Аннинского городского поселения, так и предприятия, расположенные на территории. В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.

Существующая схема газоснабжения состоит из:

- сетей низкого давления (до 0,005 МПа); среднего давления (0,005 – 0,3 МПа включительно); высокого давления (1 категории 0,6 – 1,2 МПа, 2 категории 0,3 – 0,6 МПа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Аннинского городского поселения.

Нареканий по надёжности системы газоснабжения нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории Аннинского городского поселения соответствует нормативному.

Требования к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Основные проблемы системы газоснабжения

Аннинского городского поселения

1. Высокий уровень совокупных затрат на газификацию объектов, включающих в себя стоимость разработки проектной документации, технического присоединения к сетям газоснабжения, обустройства систем вентиляции объекта и внутренних сетей теплоснабжения.

Аварийных участков газопроводов нет. Эксплуатирующей организацией ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж» ведется постоянное обслуживание и контроль состояния системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них

3.5. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения Аннинского городского поселения

Электроснабжение Аннинского городского поселения осуществляется централизованно. В настоящее время электроснабжение Аннинского городского поселения обеспечивают подстанции ПС 110/35/10 кВ – Анна и ПС 110/35/10 кВ – Анна-2.

По балансовой принадлежности электросетевые объекты Аннинского городского поселения относятся к Филиалу ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», обслуживание осуществляет Аннинский РЭС.

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется кабелями напряжением 10 кВ через сеть распределительных понижающих подстанций (ПС) и трансформаторных подстанций (ТПП) 10/0,4 кв в количестве 135 шт., присоединенной мощностью 39871 кВа.

Распределительные электрические сети напряжением 10-6 кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС на деревянных и ж/б опорах ВЛ.

Протяженность ВЛЭП -10кВ – 128 км.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ – 4-х проводные.

Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа, выполненная проводом АС по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ, проложенными в земле. Протяженность ВЛ-0,4 и КЛ-0,4 кВ – 202,4 км

Электроэнергия распределяется от существующих трансформаторных подстанций (ТПП) мощностью от 20 кВА до 630 кВА. Все ТПП в удовлетворительном состоянии.

Общая характеристика электрических сетей Аннинского РЭС

| № | Показатель | Ед. изм. |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Количество ТП-10/0,4 кВ и установленная мощность силовых трансформаторов 10/0,4 кВ всего, в том числе: | шт. |  | 138 |
|  |  | МВА |  | 45,42 |
|  | закрытых двухтрансформаторных подстанций (ЗТП-10/0,4 кВ) | шт. |  | 16 |
|  |  | МВА |  | 16, 98 |
|  | закрытых однотрансформаторных подстанций (ЗТП-10/0,4 кВ) | шт. |  | 32 |
|  |  | МВА |  | 9,74 |
|  | комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ) | шт. |  | 1 |
|  |  | МВА |  | 0,41 |
|  | комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ) | шт. |  | 89 |
|  |  | МВА |  | 18,29 |
| 2. | Количество фидеров 6-10 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. | 9 |  |
|  |  | км | 82,44 |  |
|  | кабельных линий 10 кВ (КЛ) | шт. | 0 |  |
|  |  | км | 0 |  |
|  | воздушных линий 10 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. | 9 |  |
|  |  | км | 82,44 |  |
|  | воздушных линий 10 кВ с изолированным проводом (ВЛЗ) | шт. | 0 |  |
|  |  | км | 0 |  |
| 3. | Количество фидеров 0,4 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. | 300 |  |
|  |  | км | 229,852 |  |
|  | кабельных линий 0,4 кВ (КЛ) | шт. | 63 |  |
|  |  | км | 4,94 |  |
|  | воздушных линий 0,4 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. | 236 |  |
|  |  | км | 224,7 |  |
|  | воздушных линий 0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом (ВЛИ) | шт. | 1 |  |
|  |  | км | 0,21 |  |
| 4. | Численность обслуживающего персонала | чел. | 70 |  |

Характеристика трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

| № п/п | Характеристика II 1-10/0.4 кВ | Количество, шт. | Установленная мощность трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закрытая с двумя трансформаторами | 16 | 16980 |
| 2. | Закрытая с одним трансформатором | 32 | 9740 |
| 3. | Комплектная с двумя трансформаторами | 1 | 410 |
| 4. | Комплектная с одним трансформатором. | 494 | 62640 |

Основные проблемы системы электроснабжения

Аннинского городского поселения

1. Высокий процент износа отдельных участков электрических сетей на территории поселения.

3.6. Характеристика состояния и проблем системы сбора

и утилизации твёрдых коммунальных отходов

Аннинского городского поселения

Система сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Аннинского городского поселения включает в себя:

- сбор ТКО в домовладениях, не имеющих организованных контейнерных площадок;

- сбор ТКО на организованных контейнерных площадках для населения;

- сбор ТКО на организованных контейнерных площадках предприятий и муниципальных учреждений.

- утилизацию ТКО на полигоне (с применением системы прессования)

Общий объём твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), образующийся на территории Аннинского городского поселения – около 50 тыс.м3/год, в том числе от населения 10 тыс. м3/год, жидких коммунальных отходов – 21 тыс.м3/год, в том числе от населения – 12,2 тыс. м3/год.

Сбор и транспортировку твёрдых коммунальных отходов в Аннинском городском поселении осуществляет региональный оператор ООО «ВЕГА», в эксплуатации у ООО «Вега» имеется 6 мусоровозов, 320 контейнеров.

Проводимые мероприятия по благоустройству поселка благоприятно влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения. На территории поселения расположен филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», который следит за санитарно-эпидемиологическим состоянием поселения.

Утилизацию ТКО на территории Аннинского городского поселения осуществляет ООО «Полигон», который имеет лицензию на право утилизации твердых бытовых отходов. ООО «Полигон» оказывает услугу «захоронение твердых бытовых отходов» населению, бюджетным, промышленным, торговым и прочим предприятиям, расположенным на территории поселения.

Утилизация ТКО производится на полигоне, площадью 70853 кв.м., проектная вместимость – 433680 куб.м., расположенном на расстоянии 2,3 км от п.г.т. Анна, что соответствует СанПиН «Гигиенические требования к устройству и содержания полигона ТБО».

Технология эксплуатации – уплотнение. На полигоне для складирования, сдвигания и уплотнения мусора используется бульдозер Д-606, также постоянно находится автоцистерна для тушения очагов возгорания мусора. Вторичной переработки нет. Масса отходов составляет 50 000 тонн. Основной состав отходов в % по объему составляет 100% ТКО.

Полигон ТКО эксплуатируется на основании договора аренды. На полигоне ТКО производится утилизация отходов 4-5 классов опасности. Мощности полигона позволяют использовать его длительное время.

Основные операции по эксплуатации полигона ТКО представлены на схеме

Доставка бытовых отходов

Направление транспорта на разгрузку

Укладка бытовых отходов на площадке

Послойное уплотнение бытовых отходов

Укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя

Засыпка растительным грунтом

Контрольные анализы грунтовых

вод

Разработка на местах грунта изоляции

Транспортировка к площадке складирования бытовых отходов

Доставка материала для изоляции бытовых     отходов

Система мониторинга включает в себя как постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды, так и регулярный контроль за загрязнением грунтовых и поверхностных вод, радиационный дозиметрический контроль, наблюдение за состоянием почвы и растений в зоне возможного влияния полигона.

Проблемы сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТКО – переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако, подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона для захоронения ТКО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТКО.

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 20.12.2022 №309 утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов для объектов жилого и общественного фондов на территории Воронежской области, однако решением Воронежского областного суда от 02.04.2024 №3а-16/2024 данный приказ признан недействующим со дня принятия в части установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных районов Воронежской области для категории «объекты жилого фонда» и для категории «объекты общественного фонда».

Основные проблемы системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов Аннинского городского поселения

1. Содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам из-за проблем застройки, не позволяющих маневрировать мусоросборочной технике и соблюсти санитарные нормы при размещении контейнерных площадок.

2. Недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику Аннинского городского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами.

3. Практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения.

4. Отсутствует система стимуляции населения для сбора ТКО.

5. Недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

6. Отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходима разработка долгосрочной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Аннинского городского поселения.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ качества предоставления услуг электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических, водопроводных и газовых сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде Аннинского городского поселения необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем коммунальной инфраструктуры;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- автоматизацию включения-выключения внешнего освещения;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировку систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию, потребляемую освещением, в верхних пределах оценивается в 40%.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 (в редакции постановлений Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556, от 28.11.2023 №2004) «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

К ним относятся:

- целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;

- целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- целевые показатели качества коммунальных ресурсов.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Аннинского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть служит оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей, уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями удельного расхода электроэнергии, удельного расхода топлива.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы водоснабжения Аннинского городского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижения в расчетном периоде уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы водоотведения Аннинского городского поселения являются:

- обеспечение бесперебойного водоотведения от потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- уменьшение показателей очистки сточных вод, не соответствующих требованиям нормативной документации;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к системе водоотведения.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы теплоснабжения Аннинского городского поселения являются:

- обеспечение надежного и качественного теплоснабжения существующих потребителей пгт. Анна;

- обеспечение теплой энергией перспективных потребителей;

- уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировке;

- повышение эффективности производства тепловой энергии.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы газоснабжения Аннинского городского поселения являются:

- обеспечение надежного и качественного газоснабжения существующих потребителей пгт. Анна;

- уменьшение затрат потребителей на отопление зданий и сооружений;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к системе газоснабжения.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы электроснабжения Аннинского городского поселения являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению для потребителей;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к электрическим сетям при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов Аннинского городского поселения являются:

- обеспечение своевременного вывоза и утилизации ТКО;

- повышение эффективности утилизации ТКО;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории Аннинского городского поселения.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры

6.1. Перечень инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Аннинском городском поселении действует актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением администрации Аннинского городского поселения от 27.10.2023 г. №381.

Схема водоснабжения и водоотведения Аннинского городского поселения разработана на срок действия 2018 – 2028 год и в сфере водоснабжения предполагает выполнение мероприятий, направленных на:

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- охрану здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- обеспечение надежности системы водоснабжения;

- повышение эффективности транспортировки воды.

Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения

Проектирование и строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в микрорайоне «Чеховский» и в микрорайоне «Киреевский», предусмотренных Схемой водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить жителей этих микрорайонов питьевой водой, качество которой будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил, в необходимом количестве. Для повышения качества отпускаемой в сеть воды предполагается установка на водозаборных узлах блочно-модульных водоочистных сооружений, предназначенных для приема, очистки и подачи воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд жилой застройки и объектов промышленного назначения.

При строительстве водопроводных сетей предполагается использовать трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД), которые являются разновидностью пластиковых труб и предназначены для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления – это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия, изготовленные из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств выдерживать широкий температурный диапазон, обеспечивая бесперебойность подачи воды потребителям.

Водозаборные сооружения и водопроводные сети в микрорайоне «Чеховский» и в микрорайоне «Киреевский» предполагается запроектировать также с учетом обеспечения пожаротушения, с установкой пожарных гидрантов согласно нормативным требованиям, в целях создания условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Обеспечение надежности системы водоснабжения; повышение эффективности транспортировки воды

Водопроводные сети Аннинского городского поселения выполнены из трубопроводов различных материалов и в различные периоды, в настоящее время водопроводные сети в значительной степени изношены. Состояние водопроводных сетей является одной из наиболее значительных проблем системы водоснабжения. Износ существующих водопроводных сетей приводит к уменьшению пропускной способности, значительным сверхнормативным потерям воды при транспортировке и вторичному загрязнению. Для эффективного функционирования системы водоснабжения необходимо провести замену физически изношенных участков водопроводных сетей и запорную арматуру. На период действия настоящей Программы предполагается выполнять замену изношенных водопроводных сетей с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов, с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

Схема водоснабжения и водоотведения Аннинского городского поселения предусматривает также мероприятия по замене изношенных сетей.

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения

Аннинского городского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в микрорайоне «Чеховский» | Проектируемый водопровод по ул.: Слетовская, Береговая, Многопольная, Огородная, Черноземная, Складская, Тракторная, Сельская, Желанная, Осенняя, общей протяженностью около 9,3 км | 2023 – 2024 | 7 025,51 |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в микрорайоне «Чеховский» п.г.т. Анна Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области |  | 2026 – 2027 | 130 054,19 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство артскважины и сетей водоснабжения в микрорайоне «Киреевский» | Проектируемый водопровод по ул.: Киреевская, Привольная, Рябиновая, Совхозная, Дачная, Придача, Лесная, Коллективная, Матросова, Шевченко, Зеленая Роща, общей протяженностью около 10 км | 2026 | 10 000 |
| 4 | Строительство артскважины и сетей водоснабжения в микрорайоне «Киреевский» |  | 2027 – 2028 | 150 000 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей | Участки водопроводных сетей пгт. Анна с высокой степенью износа и наиболее частыми аварийными отключениями | 2018 – 2029 | 1 800 |
| 6 | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей в п.г.т. Анна |  |  | 3 600 |

6.2. Перечень инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения Аннинского городского поселения в сфере водоотведения предполагает выполнение мероприятий, направленных на:

- повышение эффективности транспортировки сточных вод;

- повышение эффективности очистки сточных вод;

- снижение негативного воздействия на водные объекты и почву путем повышения качества очистки сточных вод.

Повышение эффективности транспортировки сточных вод

Средний физический износ канализационных сетей из керамических, чугунных и асбестоцементных труб, при среднем нормативном сроке службы 50, 40 и 30 лет соответственно, согласно СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*», близок к 100%, поэтому Схемой водоснабжения и водоотведения предполагается реконструкция существующих сетей водоотведения – ежегодная, поэтапная перекладка сетей с высокой степенью износа и частотой засоров и порывов.

Повышение эффективности очистки сточных вод, снижение негативного воздействия на водные объекты и почву путем повышения качества очистки сточных вод

Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсичные примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Отсутствие биологической очистки на существующих очистных сооружениях позволяет допустить возможность попадания сточных вод с показателями, не соответствующими требованиям санитарно-эпидемиологических норм, в почву и водные объекты, нанесение вреда окружающей среде.

Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод, снижение негативного воздействия на водные объекты и почву путем повышения качества очистки.

Инвестиционные проекты в сфере водоотведения

Аннинского городского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна | Проектируемый водопровод по ул.: Слетовская, Береговая, Многопольная, Огородная, Черноземная, Складская, Тракторная, Сельская, Желанная, Осенняя, общей протяженностью около 9,3 км | 2022 – 2023 | 8 275 |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района Воронежской области |  | 2025 – 2026 | 1 623 493,32 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих сетей водоотведения | Участки сетей водоотведения пгт. Анна с высокой степенью износа и наиболее частыми засорами и порывами | 2018 – 2029 | 1 000 |
| 4 | Ремонт и реконструкция сетей водоотведения в п.г.т. Анна |  |  | 2 400 |

6.3. Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Аннинском городском поселении действует актуализированная Схема теплоснабжения, утвержденная постановлением администрации Аннинского городского поселения от 10.10.2023 г. №347.

Схема теплоснабжения Аннинского городского поселения разработана на период до 2026 года, и предполагает выполнение мероприятий, направленных на:

- повышение эффективности производства тепловой энергии;

- повышение эффективности транспортировки тепловой энергии.

Повышение эффективности производства тепловой энергии

Реконструкция угольной котельной №4, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А, с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, модернизация газоиспользующего оборудования котельных №2 и №3, замена узла учета газа котельной №5.1, предусмотренные Схемой теплоснабжения, позволят решить следующие задачи:

- гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии;

- повышение КПД оборудования;

- снижение затрат на энергоносители;

- снижение эксплуатационных затрат;

- повышение эксплуатационной надежности оборудования;

- снижение удельных норм расхода газа.

Реконструкция угольной котельной №4 предполагает полную замену изношенного котельного оборудования на новое, работающее не на твердом топливе, а на природном газе, техническое совершенствование теплового источника, оптимизацию работы системы в целях повышения эффективности работы и приведения котельной и тепловых сетей в полное соответствие современным требованиям.

При реконструкции котельной №4 предполагается использование установки химводоподготовки, которая позволяет:

- предупредить отложения на теплопроводящих поверхностях, что позволит сэкономить электроэнергию, материалы и детали оборудования;

- предотвратить коррозию системы, что снизит расходы на ремонт и обслуживание агрегатов;

- корректировать качество подпиточной и котловой воды для максимально экономичной эксплуатации котельной.

Повышение эффективности транспортировки тепловой энергии

Модернизация разводящих сетей котельных №2, №3, №5.1, и №12 предусмотренная Схемой теплоснабжения, предполагает выполнение комплекса мероприятий по техническому переоснащению сетей с полной или частичной заменой сетей.

Реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с использованием современных решений и технологий позволяет повысить эффективность и надежность системы теплоснабжения, уменьшить удельный расход воды благодаря уменьшению количества аварий на участках сети, и как следствие – уменьшить расход электроэнергии, используемой для работы сетевых насосов. Уменьшить тепловые потери можно с помощью применения современных изолирующих тепло материалов, что поможет сократить расход топлива и количества выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения

Аннинского городского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию угольной котельной №4 с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А | Установленная мощность котельной – 2,6 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка – 0,24 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 1055 м. | 2024 | 5 000 |
| 2 | Реконструкция угольной котельной №4 с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А |  | 2025 | 122 274,26 |
| 3 | Модернизация газоиспользующего оборудования котельной №3, ул. Советская, 34 а | Установленная мощность котельной – 8,6 Гкал/час. | 2025 | 2 000 |
| 4 | Модернизация газоиспользующего оборудования котельной №2, ул. Коммунальная, 129б | Установленная мощность котельной – 8,6 Гкал/час. | 2026 | 2 000 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на замену узла учета газа котельной №5.1, ул. Первомайская,11б | Установленная мощность котельной – 1,08 Гкал/час. | 2027 | 50 |
| 6 | Замена узла учета газа котельной №5.1, ул. Первомайская,11б |  |  | 200 |
| 7 | Модернизация разводящих сетей котельной №2, ул. Коммунальная, 129б | 177 (354 с учетом двухтрубного исполнения) п.м. с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 2026 | 2000 |
| 8 | Модернизация разводящих сетей котельной №3, ул. Советская, 34 а | 179 (358 с учетом двухтрубного исполнения) п.м. с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 2026 | 1800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Модернизация разводящих сетей котельной №5.1, ул. Первомайская, 11б | 41 (82 с учетом двухтрубного исполнения) п.м. с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 2024 | 800 |
| 8 | Модернизация разводящих сетей котельной №12, ул. Молодежная, 13 | 109 (218 с учетом двухтрубного исполнения) п.м. с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 2024 | 1100 |

6.4. Перечень инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Аннинском городском поселении распределительные газопроводы построены по всей территории населенного пункта пгт. Анна. Газификация объектов капитального строительства осуществляется правообладателями этих объектов на основании Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. №1547, поэтому инвестиционные проекты в сфере газоснабжения Программой не предусмотрены.

6.5. Перечень инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

На момент разработки настоящей Программы вся территория Аннинского городского поселения обеспечена централизованным электроснабжением. Подключение объектов капитального строительства к электросетям осуществляется правообладателями этих объектов на основании Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №86, поэтому инвестиционные проекты в сфере электроснабжения Программой не предусмотрены.

6.6. Перечень инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

Генеральная схема санитарной очистки территории Аннинского городского поселения разработана и утверждена в 2012 году с целью определения:

- объемов накопления отходов, порядка их сбора и вывоза с территории поселения;

- необходимого количества спецтехники и оборудования для санитарной очистки территорий общего пользования;

- целесообразности размещения и строительства объектов по переработке и размещению коммунальных отходов.

Для обеспечения ресурсосбережения и экологической безопасности на территории Аннинского городского поселения создана система обращения с отходами, предусматривающая:

- организацию сбора, транспортировки и захоронения отходов в установленных (санкционированных) местах;

- соблюдение установленных санитарных и экологических, ресурсосберегающих технологий, требований и нормативов обращения с отходами;

- проведение мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение образования несанкционированных свалок отходов;

- контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с отходами.

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации ТКО

Аннинского городского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | Площадь территории пгт. Анна – 1780 га. | 2018 – 2029 | 6 000 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района | Площадь территории Аннинского городского поселения – 5636 га. | 2018 – 2029 | 1 200 |
| 3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | Контейнерные площадки для сбора ТКО; для сбора крупногабаритных отходов (КГО) | 2019, 2021, 2023, 2024, 2026 | 11 772,748 |

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Все проекты, реализуемые в рамках модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры, можно разбить на следующие основные группы по признаку организации реализации:

- проекты, реализуемые действующими на территории поселения ресурсоснабжающими организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, реализация которых происходит с участием муниципального образования, в том числе и с созданием новых организаций.

При реализации настоящей Программы выполнение проектов возможно по всем трем признакам организации проектов. Организация реализации рассматривается для каждого проекта настоящей Программы индивидуально, с привлечением всех заинтересованных сторон.

Инвестиционные программы (мероприятия) утверждаются представительным органом Аннинского городского поселения с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

Для софинансирования проектов (мероприятий) Программы могут быть привлечены средства регионального и федерального бюджета. В указанных случаях привлечение дополнительных средств предполагает наличие соответствующих соглашений, после чего эти расходы будут учтены в ежегодно утверждаемых объемах финансирования мероприятий Программы. Софинансирование мероприятий за счет средств регионального бюджета, проводимых органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляется после разработки и принятия нормативного правового акта, регулирующего порядок и условия их софинансирования за счет средств регионального бюджета.

Правительством Воронежской области реализуется ряд государственных программ и региональных проектов, направленных на развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры, развитие образования и здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры и спорта на территории области, участие в которых позволит реализовать инвестиционные проекты, предусмотренные настоящей Программой.

Государственные программы и региональные проекты Воронежской области

| № п/п | Наименование Государственной программы и регионального проекта | Наименование инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию угольной котельной №4 с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А Реконструкция угольной котельной №4 с переводом на газ и реконструкцией тепловых сетей, расположенной по адресу: п. г. т. Анна, ул. Ватутина 33А |
| 1.1 | Региональный проект «Создание условий для развития комфортного жилищного строительства на территории Воронежской области» |  |
| 2. | Государственная программа Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна Строительство канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 4000 м3/сут. с реконструкцией КНС и напорного коллектора в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района Воронежской области |
| 2.1 | Региональный проект «Содействие развитию коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности на территории Воронежской области» |  |
| 2.2 | Региональный проект «Чистая вода» | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в микрорайоне «Чеховский» п.г.т. Анна Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области |

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Аннинского городского поселения или Министерством тарифного регулирования Воронежской области и организацией коммунального комплекса.

Описание платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры и поступлений денежных средств от существования указанной деятельности.

Плата за подключения к системам коммунальной инфраструктуры – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство зданий, строений, сооружений, подключаемых к системам инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию зданий, строений, сооружений, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений (далее также – плата за подключение);

Органы местного самоуправления поселений, городских округов могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов), в частности платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять ресурс системы коммунальной инфраструктуры.

Подключение к системам коммунальной инфраструктуры осуществляется на основании договоров о подключении.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действие по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе.

Решением существующей проблемы с определением платы за подключение к системам на период до принятия соответствующих нормативных правовых актов возможно путем обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), которые наделены полномочиями по установлению платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Плата за подключение может быть осуществлена как на основе фиксированного размера платежа на определенный срок, так и с подготовкой по каждому отдельному объекту капитального строительства индивидуальной программы, составлением сметы затрат для дальнейшего согласования и утверждения тарифа на подключение к системам инфраструктуры в индивидуальном порядке с заявителем в органе регулирования субъекта РФ.

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

На момент разработки настоящей Программы поселения в Аннинском городском поселении отсутствует Единая база информационных ресурсов.

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающих организаций. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги ресурсноснабжающие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съём показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания) установлены критерии доступности для населения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный методическими указаниями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | От 6,3 до 7,2 | От 7,2 до 8,6 | Свыше 8,6 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | От 92 до 95 | От 85 до 92 | Ниже 85 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | До 8 | От 8 до 12 | Свыше 12 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Не более 10 | От 10 до 15 | Свыше 15 |

Один из важнейших показателей уровня жизни населения – доходы населения. Значения критериев доступности совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги жителей Аннинского городского поселения соответствуют высокому уровню доступности.

| Наименование показателей |  | ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 5,7 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения муниципального образования, руб./чел. в месяц | руб. | 15540 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 96138,9 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования | тыс.чел | 14,776 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,65 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел | 0,54 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс.чел | 14,776 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 93 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | тыс. руб. | 96138,9 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб. | 89533,0 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 2,2 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед | 330 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел | 14776 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел/семью | 2,2 |

Другим фактором, влияющим на экономическую доступность жилищных и коммунальных услуг, является эффективность государственной поддержки при оплате услуг через предоставление льгот (социальной поддержки) и субсидий.

Обеспечение организационной доступности жилищно-коммунальных услуг обуславливает существование общеизвестных и понятных правил присоединения к потреблению услуг и удобство процесса потребления, а также гарантирует подключение всех платежеспособных потребителей и исключает дискриминацию по признаку их выгодности для организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуг.

К организационной доступности жилищно-коммунальных услуг можно также отнести их информационную доступность, гарантирующую легкость поиска данных потребителем и прозрачность информации.

Доступность поиска информации обеспечивается:

1. Через разработку сайтов с удобным и понятным интерфейсом;

2. Использование интерактивных электронных возможностей (например, калькулятора для расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги, размера субсидий и пр.);

3. Создание многоканальной бесплатной телефонной линии для консультаций;

4. Сбор информации о проблемах, объемах и качествах предоставляемых услуг;

5. Создание доступной для потребителей базы организаций, оказывающих жилищные и коммунальные услуги в регионе, с возможностью сравнения тарифов и оценки их составляющих.

10. Прогнозируемы расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Аннинского городского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается так же в программе энерго- и ресурсосбережения. При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Совершенствование бюджетного финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Бюджетное финансирование Программы должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета Аннинского муниципального района и бюджета Аннинского городского поселения;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели реализации Программы: погашения обязательств, рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (районный и региональный бюджет) реализации мероприятий Программы, привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в региональном бюджете и бюджете района статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10% средств, выделяемых организациям коммунального комплекса на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10% средств областного и местных бюджетов, выделяемых на: субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло- и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений;

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету Аннинского муниципального района и Аннинского городского поселения специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» с выделением в ней следующих статей:

в доходной части:

- «Получение средств по кредитам и займам»;

- «Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения»;

- «Экономия средств от реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

в расходной части:

- затраты на реализацию Программы;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления жилищно-коммунальных услуг, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- порядок запроса должностными лицами администрации Аннинского городского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации Аннинского городского поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- порядок участия должностных лиц администрации Аннинского городского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект – это развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат:

- рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение уровня износа объектов системы коммунальной инфраструктуры:

- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

- оптимизация управления энергосбережением поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.